РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать второе заседание

РЕШЕНИЕ № 525

17 декабря 2020 года

Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 25.02.2010 № 240 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Каменский городской округ» (в редакции от 24.05.2018 № 236), руководствуясь статьей 23 Устава Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

- Утвердить перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (прилагается).

- Признать утратившим силу Решения Думы Каменского городского округа от 31.01.2017 № 53 «Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения».

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).

- Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

- Глава Каменского городского округа                                                    С.А. Белоусов

- Утверждено

- Решением Думы

- Каменского городского округа

- от 17.12.2020 № 525

Перечень объектов холодного водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта, состав, адрес объекта | Вид работ в рамках концессионного соглашения (создание и (или) реконструкция) | Назначение объекта | Технико – экономические характеристики объекта | Информация о наличии проектной документации/ наименование собственника проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Белоносова |  |  |  |  |
| 1.1. | Буровая скважина |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 1.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 1.3. | Частотно-регулируемый привод насосных установок |  | регулирование напора воды в водопроводной сети | работоспособное |  |
| 1.4. | Водонапорная башня Рожновского |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 1.5. | Водопровод |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 2. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Брод |  |  |  |  |
| 2.1. | Скважина ХВС и здание насосной |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 2.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 2.3. | Водопроводные сети ул. Андропова, Береговая, Красноармейская, Гагарина |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 3. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Горный |  |  |  |  |
| 3.1. | Скважина |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 3.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-90 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 3.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 3.4. | Питьевой водопровод |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 4. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Исетское |  |  |  |  |
| 4.1. | Буровая скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 4.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-50 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 4.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 4.4. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 5. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Кисловское |  |  |  |  |
| 5.1. | Буровая скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 5.2. | Глубинный насос ЭЦВ 8-25-125 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 5.3. | Буровая скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 5.4. | Блочная насосная станция (БНС-1) |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | работоспособное |  |
| 5.5. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 5.6. | Водопровод |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 6. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Клевакинское |  |  |  |  |
| 6.1. | Скважина |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 6.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 6.3. | Внеплощадные сети водопровода ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 6.4. | Буровая скважина |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 6.5. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-50 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 6.6. | Водопровод |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 6.7. | Частотно-регулируемый привод насосных установок |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 7. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Колчедан |  |  |  |  |
| 7.1. | Буровая скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 7.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 7.3. | Скважина № 2 ХВС со зданием насосной |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 7.4. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 7.5. | Скважина № 4 ХВС со зданием насосной |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 7.6. | Глубинный насос ЭЦВ 8-25-100 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 7.7. | Здание станции обезжелезивания |  |  | ограниченно-работоспособное |  |
| 7.8. | Насос консольный К 100-65-250 ЭНР с двигателем 200 L2 |  | перекачивание воды | работоспособное |  |
| 7.9. | Водонапорная башня, с. Колчедан ул. Беляева, у дома № 6 |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжения водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 7.10. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 8. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Лебяжье |  |  |  |  |
| 8.1. | Буровая скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 8.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 8.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 8.4. | Водопровод, сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 9. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Ленинский |  |  |  |  |
| 9.1. | Скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 9.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-90 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 9.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 9.4. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 10. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Маминское |  |  |  |  |
| 10.1. | Буровая скважина ХВС (Аист) |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 10.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 10.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 10.4. | Водопровод |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 10.5. | Буровая скважина (Котельная) |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 10.6. | Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 10.7. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 10.8. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 11. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения пгт. Мартюш |  |  |  |  |
| 11.1. | Водонапорная скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 11.2. | Глубинный насос ЭЦВ 8-40-90 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 11.3. | Водонапорная скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 11.4. | Глубинный насос ЭЦВ 8-40-90 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 11.5. | Здание насосной, 1-го,2-го подъёма |  | перекачивание воды | ограниченно-работоспособное |  |
| 11.6. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 11.7. | Мартюш-юг, от системы водоснабжения г. Каменска-Уральский сеть водоснабжения Южная, Сиреневая, земляничная Восточная, Полевая, Цветочная, Садовая, Калинина |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 11.8. | Наружные внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам пгт. Мартюш, ул. Калинина, д.9, 11 |  | подача воды к местам потребления, отведение стоков | работоспособное |  |
| 11.9. | Инженерные сети |  | подача воды к местам потребления | работоспособное |  |
| 12. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Новоисетское |  |  |  |  |
| 12.1. | Водонапорный узел «Бездонный ключ» |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 12.2. | Насос КМ 80-50-200, двигатель 15-3000 |  | перекачивание воды | работоспособное |  |
| 12.3. | Водопровод ХВС от "Бездонного ключа" |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 12.4. | Инженерные сети водопровода ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 13. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Новый Быт |  |  |  |  |
| 13.1. | Скважина |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 13.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 13.3. | Частотно-регулируемый привод насосных установок |  | регулирование напора воды в водопроводной сети | работоспособное |  |
| 13.4. | Водопровод 1600 м. |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 13.5. | Сети водоснабжения 2590М. |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 14. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Октябрьский |  |  |  |  |
| 14.1. | Скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 14.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 14.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 14.4. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 15. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Первомайский |  |  |  |  |
| 15.1. | Скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 15.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 15.2. | Внеплощадочные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 15.3. | Внутриплощадочные сети по воде |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 16. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Позариха |  |  |  |  |
| 16.1. | Скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 16.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 16.3. | Установка системы водоподготовки питьевой воды |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 16.4. | Станция подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения |  | механическая очистка воды | ограниченно-работоспособное |  |
| 16.5. | Установка бактерицидная для обеззараживания воды "Роса-УФ-10" |  | обеззараживание воды | ограниченно-работоспособное |  |
| 16.6. | Частотно-регулируемый привод насосных установок |  | регулирование напора воды в водопроводной сети | работоспособное |  |
| 16.7. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 16.8. | Сеть ХВС в с. Позариха Каменского района Свердловской области (состоящую из трубопровода из полиэтиленовой трубы прот.0,148 диаметром 110 мм, колодцев из сборного железобетона 2шт) расположенную от колодца у дома №44 по ул. Челюскинцев до здания теплопункта |  | подача воды к местам потребления | работоспособное |  |
| 17. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Покровское |  |  |  |  |
| 17.1. | Буровая скважина ул. Студенческая |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 17.3. | Буровая скважина ХВС (Заречная) |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.4. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 17.5. | Водонапорная башня ул. Студенческая |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.6. | Частотно-регулируемый привод насосных установок |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | работоспособное |  |
| 17.7. | Башня Рожновского ул. Школьная |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.8. | Башня водонапорная (ЦРБ) |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.9. | Сети по воде |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.10 | Водонапорная скважина ХВС (ЦРБ) |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.11 | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 17.12 | Наружные сети водопровода (ЦРБ) |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.13 | Насосная над артезианской скважиной ХВС (Заречная) |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.14 | Водонапорная башня ул. Ветеранов |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 17.15 | Водопровод 890м |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 18. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Походилова |  |  |  |  |
| 18.1. | Скважина |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 18.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 18.3. | Водопроводные сети, башня |  | регулирование напора воды, подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 19. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Рыбниковское |  |  |  |  |
| 19.1. | Буровая скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 19.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 19.3. | Буровая скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 19.4. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | не работоспособное |  |
| 19.5. | Частотно-регулируемый привод насосных установок |  | регулирование напора воды в водопроводной сети | работоспособное |  |
| 19.6. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 19.7. | Водоразводящая сеть ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 20. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Сипавское |  |  |  |  |
| 20.1. | Скважина № 7654 |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 20.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 20.3. | Частотно-регулируемый привод насосных установок |  | регулирование напора воды в водопроводной сети | работоспособное |  |
| 20.4. | Сети водоснабжения |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 21. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Соколова (Колчеданская администрация) |  |  |  |  |
| 21.1. | Скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 21.2. | Глубинный насос ЭЦВ 5-6,5-80 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 21.3. | Буровая скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 21.4. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 21.5. | Нежилое здание водонапорная башня Литер Н |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 21.6. | Нежилое здание насосная, Литер: М |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 21.7. | Сеть холодного водоснабжения |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 22. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Соколова (Кисловская администрация) |  |  |  |  |
| 22.1. | Буровая скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 22.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 22.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 22.4. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 23. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Сосновское |  |  |  |  |
| 23.1. | Артезианский колодец № 6714 |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 23.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 23.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 23.4. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 24. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Степной |  |  |  |  |
| 24.1. | Скважина |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 24.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-50 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 24.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 24.4. | Водопровод |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 25. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Травянское |  |  |  |  |
| 25.1. | Скважина |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 25.2 | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 25.3. | Блочная насосная станция с оборудованием для передачи удаленных данных |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | работоспособное |  |
| 25.4. | Сети водоснабжения |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 25.5. | Водопроводная установка |  |  | ограниченно-работоспособное |  |
| 26. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Часовая |  |  |  |  |
| 26.1. | Буровая скважина |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 26.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 26.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 26.4. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 27. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Черемисская |  |  |  |  |
| 27.1. | Скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 27.2. | Глубинный насос ЭЦВ-6-10-50 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 27.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 27.4. | Водопровод |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 28. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Черемхово |  |  |  |  |
| 28.1. | Скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 28.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 28.3. | Водопровод |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |
| 29. | Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Шилово |  |  |  |  |
| 29.1. | Скважина ХВС |  | водоснабжение населенного пункта | ограниченно-работоспособное |  |
| 29.2. | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 |  | подъем и перекачивание воды | работоспособное |  |
| 29.3. | Водонапорная башня |  | регулирование напора воды в водопроводной сети и обеспечение бесперебойного снабжение водой | ограниченно-работоспособное |  |
| 29.4. | Водопроводные сети ХВС |  | подача воды к местам потребления | ограниченно-работоспособное |  |