РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать пятое заседание

РЕШЕНИЕ № 437

19 декабря 2019 года

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 25.02.2010 № 240 «Об утверждении Положения "О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Каменский городской округ» (в редакции от 24.05.2018 № 236), руководствуясь статьей 23 Устава Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

- Утвердить перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (прилагается).

- Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского округа от 31.01.2017 № 54 «Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения».

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).

- Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

- Глава Каменского городского округа                                                    С.А. Белоусов

- Утверждено

- Решением Думы

- Каменского городского округа

- от 19.12.2019 № 437

Перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых

планируется заключение концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта, состав, адрес объекта | Вид работ в рамках концессионного соглашения (создание и (или) реконструкция) | Назначение объекта | Технико – экономические характеристики объекта | Информация о наличии проектной документации/ наименование собственника проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | имущественный комплекс теплоснабжения д. Брод |  |  |  |  |
| 1.1. | Здание котельной д. Брод Литер А, А1, А2,а Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, д. Брод, ул. Гагарина, 14б, общая площадь 306,1 кв. м. | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 1.2. | Труба дымовая Н 30м, диаметр 0,72м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 1.3. | Котел "Энергия ЗМ" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 1.4. | Котел "Энергия ЗМ" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 1.5. | Котел "Энергия ЗМ" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 1.6. | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 1.7. | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации Результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 1.8. | Бак подпиточный 25 м. куб. |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 1.9. | Насос сетевой (насос консольный, К100-65-200А-У2 электродвигатель АИР 160М2У3) |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 1.10. | Насос сетевой (насос консольный, К100-65-200С-УХЛ4 электродвигатель АИР 160М2У3) |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 1.11. | Насос сетевой (насос консольный, электродвигатель АИР 160М2У2) |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 1.12. | Насос сетевой (насос консольный, электродвигатель 4АМ 132 М2У3) |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 1.13. | Насос подпиточный (насос консольный, К65-50-П5С УХЛ4 электродвигатель АДМ L2У2) |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 1.14. | Насос подпиточный (насос консольный, К65-50-125УХЛ4, электродвигатель АИР 90 L2У3) |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 1.15. | Аппарат магнитной обработки воды АМО-25 УХЛ4 |  | Противонакипная магнитная обработка воды, циркулирующей через теплообменное оборудование |  |  |
| 1.16. | Аппарат магнитной обработки воды АМО-25 УХЛ4 |  | Противонакипная магнитная обработка воды, циркулирующей через теплообменное оборудование |  |  |
| 1.17. | Тепловые сети д. Брод, протяженность - 2,709 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 150 мм протяженностью 261 м, Ду 100 мм протяженностью 282 м, Ду 80 мм протяженностью 865 м, Ду 50 мм протяженностью 803 м, Ду 40 мм протяженностью 411 м, Ду 30 мм протяженностью 106 м, Ду 25 мм протяженностью 64 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. Ду 80 мм протяженностью 125 м в двухтрубном исполнении прокладка надземная. |  |
| 2. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Колчедан |  |  |  |  |
| 2.1. | Здание котельной с. Колчедан. Литер АГ Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Колчедан, ул. Беляева, 26 общая площадь120,7кв. м |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 2.2. | Труба дымовая Н 30м диаметр 0,53м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 2.3. | Труба дымовая Н 30м диаметр 0,53м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 2.4. | Котел водогрейный "КВСА-4" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 2.5. | Котел водогрейный "КВСА-4" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 2.6. | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 2.7. | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации Результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 2.8. | Коммерческий узел учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 2.9. | Бак подпиточный 50 м. куб. |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 2.10. | Теплообменник пластинчатый |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 2.11. | Теплообменник пластинчатый |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 2.12 | Теплообменник калорифера |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 2.13 | Теплообменник калорифера |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 2.14. | Теплообменник пластинчатый NT150LHV/CD10 |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 2.15. | Теплообменник пластинчатый NT150LHV/CD10 |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 2.16. | Теплообменник пластинчатый VT10VK/CDS16 |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 2.17. | Теплообменник пластинчатый VT10VK/CDS16 |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 2.18. | Тепловой пункт с. Колчедан |  | Регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей. |  |  |
| 2.19. | Тепловой пункт с. Колчедан |  | Регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей. |  |  |
| 2.20. | Тепловой пункт с. Колчедан |  | Регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей. |  |  |
| 2.21. | Насос центробежный (котел № 1)насос Grundfos TP 100-250/2 A-F-A-BAQE, электродвигатель 5АМX 160 S2 У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 2.22. | Насос центробежный (котел № 2)насос Grundfos TP 100-250/2 A-F-A-BAQE, электродвигатель Grundfos 160MC2-42FF300-D1 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 2.23. | Сетевой насос № 1 насос центробежный BAQE, электродвигатель Siemens 1LA91 662KA91-Z |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 2.24. | Сетевой насос № 2 насос центробежный BAQE электродвигатель Siemens 1LA91 662KA91-Z |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 2.25. | Сетевой насос № 3насос центробежный BAQE электродвигатель Siemens 1LA91 662KA91-Z |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 2.26. | Подпиточный насос, насос центробежный BAQE электродвигатель Siemens 1LA9 1132KA91-Z |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 2.27. | Подпиточный насос, насос центробежный BAQE электродвигатель Н3 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 2.28. | Подпиточный насос (старое здание) насос консольный К65-50-160 электродвигатель АИР100L2 У2 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 2.29. | Аппарат антинакипной АЭ-А-350 |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 2.30. | Аппарат антинакипной АЭ-А-350 |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 2.31. | Насос (школа интернат) насос консольный К80-50-200, электродвигатель 5А 160 S2 У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 2.32. | Насос (столовая) насос консольный К65-50-160, электродвигатель 5А 160 S2 У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 2.33. | Насос (ул. Зеленая) насос консольный К65-50-160, электродвигатель Р160L/2-7 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 2.34. | Тепловые сети с. Колчедан, протяженность – 8,496 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 200 мм протяженностью 1380 м, Ду 150 мм протяженностью 1410м, Ду 100 мм протяженностью 1780м, Ду 80 мм протяженностью 1990 м, Ду 65 мм протяженностью 70м, Ду 50 мм протяженностью 2090 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. Ду 200 мм протяженностью 310 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная канальная. |  |
| 3. | имущественный комплекс теплоснабжения пгт. Мартюш |  |  |  |  |
| 3.1. | Здание котельной пгт. Мартюш Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский p-н, пгт. Мартюш, ул. Гагарина, 286, общая площадь 689,2 кв. м | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 3.2. | Труба дымовая Н 25м, диаметр 0,72м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 3.3. | Труба дымовая Н 21м, диаметр 0,82м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 3.4. | Труба дымовая Н 33м, диаметр 0,72м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 3.5. | Котел водогрейный КВСА-3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 3.6. | Котел водогрейный КВСА-3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 3.7. | Котел водогрейный КВСА-3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 3.8. | Котел водогрейный КВСА-3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 3.9. | Котел водогрейный КВСА-3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 3.10. | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 3.11. | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации Результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 3.12. | Коммерческий узел учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 3.13. | Бак подпиточный 50 м. куб. |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 3.14. | Бак подпиточный 50 м. куб. |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 3.15. | Теплообменник пластинчатый |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 3.16. | Теплообменник пластинчатый |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 3.17. | Теплообменник пластинчатый |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 3.18. | Насос циркуляционный № 1насос консольный К150-125-250-У2электродвигатель АИР 160М4У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 3.19. | Насос циркуляционный № 2насос консольный К150-125-250-С электродвигатель 5АМХ 160М4У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 3.20. | Насос циркуляционный № 3насос консольный 1К100-65-200-У3.1 электродвигатель 5А180М2 У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 3.21. | Насос сетевой №1насос центробежный Электродвигатель А250 S2 У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 3.22. | Насос сетевой №2насос центробежный 4Д 315-50 Электродвигатель 5А250 S2 У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 3.23. | Насос сетевой №3 насос центробежный 4Д 315-50 Электродвигатель |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 3.24. | Насос подпиточный № 1насос консольный NB40-160/172-А-F-А BAQE электродвигатель AIS 132 SB2 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 3.25. | Насос подпиточный № 2насос консольный К80-65-160 электродвигатель АИР 112М2У2 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 3.26. | Аппарат антинакипной АЭАТ-Т-350 |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 3.27. | Аппарат антинакипной АЭАТ-Т-350 |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 3.28. | Тепловые сети пгт. Мартюш, протяженность – 10,013 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 300 мм протяженностью 500 м, Ду 200 мм протяженностью 910 м, Ду 150 мм протяженностью 1550 м, Ду 125 мм протяженностью 153 м, Ду 100 мм протяженностью 2111 м, Ду 80 мм протяженностью 1073 м, Ду 50 мм протяженностью 2487 м, Ду 40 мм протяженностью 2729 м, Ду 30 мм протяженностью 1740 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. Ду 250 мм протяженностью 319 м, Ду 200 мм протяженностью 885 м, Ду 150 мм протяженностью 118 м, Ду 100 мм протяженностью 82 м, Ду 50 мм протяженностью 242 м в двухтрубном исполнении прокладка надземная. Ду 300 мм протяженностью 455 м Прокладка подача надземная, обратка подземная, безканальная |  |
| 4. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Новоисетское |  |  |  |  |
| 4.1. | Здание котельной с. Новоисетское Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Новоисетское, ул.Советская, 2а общая площадь 1045,6 кв.м | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 4.2. | Труба дымовая Н 15 м, диаметр 0,53м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 4.3. | Труба дымовая Н 15 м, диаметр 0,53м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 4.4. | Труба дымовая Н 15 м, диаметр 0,53м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 4.5. | Труба дымовая Н 15 м, диаметр 0,53м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 4.6. | Котел водогрейный "КВСА-3" | Проектирование и установка котлоавтоматики | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 4.7. | Котел водогрейный "КВСА-3" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 4.8. | Котел водогрейный "КВСА-3" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 4.9. | Котел водогрейный "КВСА-3" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 4.10. | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 4.11. | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации Результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 4.12. | Коммерческий узел учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 4.13. | Бак подпиточный 50 м. куб. |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 4.14. | Бак подпиточный 30 м. куб. |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 4.15. | Теплообменник пластинчатый |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 4.16. | Теплообменник пластинчатый |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 4.17. | Насос циркуляционный (котел № 1)Grundfos UPS50-120F, 0,8 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.18. | Насос циркуляционный (котел № 2)Grundfos UPS50-120F, 0,8 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.19. | Насос циркуляционный (котел № 3)Grundfos UPS50-120F, 0,8 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.20. | Насос циркуляционный (котел № 4) Grundfos UPS50-120F, 0,8 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.21. | Насос циркуляционный сдвоеный № 1 насос центробежный TPD125-160/4 AFA-BAQE Электродвигатель MMG132M438FF265-D1 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.22. | Насос циркуляционный сдвоеный № 2 насос центробежный TPD125-160/4 AFA-BAQE Электродвигатель MMG132M438FF265-D1 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.23. | Насос сетевой № 1насос центробежный электродвигатель А3 315М-4У3 IP13 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.24. | Насос сетевой № 2насос центробежный электродвигатель АИР 250 S2 У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.25. | Насос сетевой № 3насос центробежный электродвигатель 5АМ 250 S2 У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.26. | Сетевой насос летнего режима насос центробежный К90/55 электродвигатель |  |  |  |  |
| 4.27. | Насос подпиточный № 1насос центробежный К80-50-200а электродвигатель |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 4.28. | Насос подпиточный № 2насос центробежный К80-50-200 электродвигатель |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 4.29. | Насос подпиточный № 3насос центробежный К80-50-200а электродвигатель |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 4.30. | Аппарат антинакипной электрохимический АЭАТ-350 |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 4.31. | Аппарат антинакипной электрохимический АЭАТ-350 |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 4.32 | Тепловые сети с. Новоисетское протяженность - 3,99 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 200 мм протяженностью 130 м, Ду 150 мм протяженностью 135 м, Ду 125 мм протяженностью 65 м, Ду 100 мм протяженностью 100 м, Ду 80 мм протяженностью 550 м, Ду 70 мм протяженностью 375 м Ду 50 мм протяженностью 1400 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. Ду 200 мм протяженностью 35 м Ду 80 мм протяженностью 115 м в двухтрубном исполнении прокладка надземная. |  |
| 5. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Рыбниковское |  |  |  |  |
| 5.1. | Здание котельной с. Рыбниковское. Литер А, А1, А2, а,а1,а2 Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Рыбниковское, ул.Дмитриева, д.21, общая площадь 425,7 кв.м |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 5.2. | Труба дымовая Н 36м, диаметр 1,02м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 5.3. | Котел водогрейный Братск - 1Г №1 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 5.4. | Котел водогрейный Братск - 1Г № 2 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 5.5. | Котел водогрейный Братск - 1Г № 4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 5.6. | Котел водогрейный Братск - 1Г № 5 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 5.7. | Котел водогрейный Братск - 1Г № 6 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 5.8. | Котел водогрейный Братск - 1Г № 7 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 5.9. | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 5.10. | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 5.11. | Бак подпиточный |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 5.12. | Бак подпиточный |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 5.13. | Тепловой пункт с. Рыбниковское |  | Регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей. |  |  |
| 5.14. | Сетевой насос № 1 насос консольный К80-50-200СД-УХЛ-4 электродвигатель АИР 160S2 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 5.15. | Сетевой насос № 2 насос консольный м. блочный электродвигатель ДМН 160МВ2 ОМ5 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 5.16. | Сетевой насос № 3 насос консольный К100-65-200 электродвигатель АИР 1680М2У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 5.17. | Сетевой насос № 4 насос консольный К100-65-200 электродвигатель АИР 1680М2У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 5.18. | Подпиточный насос № 1 насос консольный К80-65-160-С-УХЛ4 электродвигатель АИР112М2У3 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 5.19. | Подпиточный насос № 2 насос консольный К80-65-160-С-УХЛ4 электродвигатель АИР112М2У3 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 5.20. | Тепловые сети с. Рыбниковское протяженность – 3,877 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 200 мм протяженностью 340 м, Ду 150 мм протяженностью 389 м, Ду 125 мм протяженностью 508 м, Ду 100 мм протяженностью 1503 м, Ду 80 мм протяженностью 1025 м, Ду 50 мм протяженностью 766 м, Ду 30 мм протяженностью 153 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 6. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Кисловское |  |  |  |  |
| 6.1. | Здание котельной с. Кисловское. Литер А,Г, Г1,Г2. Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Кисловское, ул.Красных Орлов, 30а, общая площадь 348,8кв.м | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 6.2. | Труба дымовая Н 30м, диаметр 0,8м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 6.3. | Котел водогрейный "КВСА-2" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 6.4. | Котел водогрейный "КВСА-2" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 6.5. | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 6.6. | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 6.7. | Бак подпиточный 25 м. куб. |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 6.8. | Бак подпиточный 25 м.куб. |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 6.9. | Сетевой насос, насос консольный К100-65-200электродвигатель АМ 200L2 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 6.10. | Сетевой насос, насос консольный электродвигатель АИР 180 М2У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 6.11. | Сетевой насос, насос консольный К100-65-200-С-УХЛ4 электродвигатель 5 АИ 180S2У2 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 6.12 | Сетевой насос, насос консольный электродвигатель отсутствует |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 6.13 | Насос, К65-50 180С УХЛ2 |  |  |  |  |
| 6.14 | Тепловые сети с. Кисловское протяженность - 3,18 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 200 мм протяженностью 50 м, Ду 100 мм протяженностью 1740 м, Ду 80 мм протяженностью 940 м, Ду 30 мм протяженностью 450 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 7. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Клевакинское |  |  |  |  |
| 7.1. | Здание котельной с. Клевакинское. Литер А,А1,А2 Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Клевакинское, ул.Уральская, 17в, общая площадь 540,4кв.м | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 7.2. | Труба дымовая Н 40м, диаметр 1,02м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 7.3. | Котел водогрейный "КВСА-2" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 7.4. | Котел водогрейный "КВСА-2" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 7.5. | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 7.6. | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 7.7. | Бак подпиточный 40 м.куб |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 7.8. | Тепловой пункт с. Клевакинское, ул. Мира,21 |  | Регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей. |  |  |
| 7.9. | Станция подпитки с. Клевакинское, ул. Мира, 21а |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 7.10. | Сетевой насос, насос консольный К200-150-250 электродвигатель АИР 180 М4У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 7.11. | Сетевой насос, насос консольный К200-150-315 электродвигатель 4АМ 180М-495 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 7.12. | Сетевой насос, насос консольный К200-150-250А-С-УХЛ4 электродвигатель 7АИ 180 М4У2 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 7.13. | Насос подпиточный № 1,насос консольный К65-50-125 электродвигатель АДМ L2У2 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 7.14. | Насос подпиточный № 2, насос консольный К65-50-125 электродвигатель АДМ L2У3 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 7.15. | Насос пожарный, насос консольный К20/30 электродвигатель 5 4АМА 100S2У3 |  |  |  |  |
| 7.16. | Насос (тепловой пункт), насос консольный К-150-125-250 электродвигатель 5АИ-160 М4У2 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 7.17. | Аппарат антинакипной электрохимический АЭ-А-350 |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 7.18. | Аппарат антинакипной электрохимический АЭ-А-350 |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 7.19 | Тепловые сети с. Клевакинское протяженность – 2,043 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 50 мм протяженностью 345 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. Ду 200 мм протяженностью 144 м, Ду 150 мм протяженностью 122 м, Ду 125 мм протяженностью 50 м, Ду 100 мм протяженностью 770 м, Ду 65 мм протяженностью 280 м, Ду 50 мм протяженностью 200 м, в двухтрубном исполнении прокладка подземная, канальная. |  |
| 8. | имущественный комплекс с. Покровское |  |  |  |  |
| 8.1. | Здание котельной с.Покровское. Литер А,А1,А2,АЗ,А4 Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Покровское, ул.Рабочая,9а, общая площадь 393,8кв.м |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 8.2. | Труба дымовая Н 15м диаметр 0,06м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 8.3. | Труба дымовая Н 15м диаметр 0,06м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 8.4. | Труба дымовая Н 15м диаметр 0,06м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 8.5. | Котел "REX 180" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 8.6. | Котел "REX180" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 8.7. | Котел "REX 180" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 8.8. | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 8.9. | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации Результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 8.10. | Коммерческий узел учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 8.11 | Бак подпиточный 30 м. куб. |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 8.12. | Теплообменник пластинчатый |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 8.13. | Теплообменник пластинчатый |  | Передача тепла от греющей среды к нагреваемой |  |  |
| 8.14. | Насос циркуляционный (котел № 1)Grundfos |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 8.15. | Насос циркуляционный (котел № 2)Grundfos |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 8.16. | Насос циркуляционный (котел № 3)Grundfos |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 8.17. | Насос № 1, насос центробежный NB 80-160/161-A-F-F-BAQE Электродвигатель GMC2 160L-2B35 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 8.18. | Насос № 2, насос центробежный NB 80-160/161-A-F-F-BAQE Электродвигатель GMC2 160L-2B35 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 8.19. | Сетевой насос № 1, насос центробежный NB 80-200/200-A-F-F-BAQE Электродвигатель GMC2 200L2-2B35 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 8.20. | Сетевой насос № 2, насос центробежный NB 80-200/200-A-F-F-BAQE Электродвигатель GMC2 200L2-2B35 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 8.21. | Насос подпиточный № 1, насос центробежный 40-360/2-A-F-F-BAQE Электродвигатель МG112МС2 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 8.22. | Насос подпиточный № 2, насос центробежный 40-360/2-A-F-F-BAQE Электродвигатель МG112МС2 |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 8.23. | Тепловые сети с. Покровское протяженность – 3,442 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 80 мм протяженностью 490 м, Ду 50 мм протяженностью 815 м, Ду 40 мм протяженностью 10 м, Ду 30 мм протяженностью 50 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. Ду 200 мм протяженностью 220 м, Ду 150 мм протяженностью 970 м, Ду 125 мм протяженностью 240 м, Ду 100 мм протяженностью 1180 м, В двухтрубном исполнении, прокладка подземная канальная. Ду 80 мм протяженностью 150 м в двухтрубном исполнении прокладка надземная. |  |
| 9. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Маминское |  |  |  |  |
| 9.1. | Здание котельной с. Маминское. Литер А,А1,А2,АЗ. Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Маминское, ул.Фурманова 11а, общая площадь 216,6кв.м |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 9.2. | Труба дымовая Н 20м диаметр 0,82м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 9.3. | Труба дымовая Н 36м диаметр 0,53м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 9.4. | Котел "КВА-Г" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 9.5. | Котел "КВА-Г" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 9.6. | Котел "КВА-Г" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 9.7. | Котел "КВА-Г" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 9.8. | Котел "Энергия ЗМ" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 9.9. | Котел "Энергия ЗМ" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 9.10. | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 9.11. | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 9.12. | Бак подпиточный 50 м. куб |  | Восполнение потерь, связанных с продувкой котла и утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях. |  |  |
| 9.13. | Насос сетевой, насос консольный К290/30 С электродвигатель АМУ 225S4У2 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 9.14. | Насос сетевой, насос консольный СМ-150-125-400/4СД УХЛ4 электродвигатель 5А225 М4 УПУ3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 9.15. | Насос сетевой, насос консольный СМ-150-25-400/4 электродвигатель А225 М4У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 9.16. | Насос (резерв), насос консольный СМ-125-400/4 СД-УХЛ4 электродвигатель 5А225 М4У3 |  |  |  |  |
| 9.17 | Тепловые сети с. Маминское протяженность – 3,383 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 200 мм протяженностью 330 м Ду 150 мм протяженностью 80 м, Ду 100 мм протяженностью 2700 м, Ду 80 мм протяженностью 240 м, Ду 65 мм протяженностью 720 м, Ду 50 мм протяженностью 1160 м, Ду 40 мм протяженностью 150 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 10. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Сосновское |  |  |  |  |
| 10.1. | Здание котельной с.Сосновское. Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Сосновское, ул.Комсомольская,9, общая площадь 180кв.м | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 10.2. | Труба дымовая Н 30м диаметр 0,82м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 10.3. | Труба дымовая Н 30 м диаметр 1,02 м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 10.4. | Котел "КВСУ-0,5" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 10.5. | Котел "КВСУ-0,5" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 10.6. | Котел "КВСУ-0,5" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 10.7. | Котел "Энергия ЗМ" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 10.8. | Котел "Энергия ЗМ" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 10.9. | Котел "Энергия ЗМ" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 10.10 | ГРУ |  | Снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах |  |  |
| 10.11 | Коммерческий узел учета газа |  | Измерение, регистрации результатов измерения и расчетов объема газа |  |  |
| 10.12 | Насос сетевой, насос консольный К160/30 С УХЛ4 электродвигатель 5 АМ180 М4У3 |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 10.13 | Насос сетевой, насос консольный К160/30С электродвигатель АS 1200L-4А |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 10.14 | Аппарат антинакипной Ду 200 |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 10.15 | Тепловые сети с. Сосновское протяженность - 2,422 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 150 мм протяженностью 1490 м, Ду 125 мм протяженностью 20 м, Ду 100 мм протяженностью 412 м, Ду 80 мм протяженностью 150 м, Ду 50 мм протяженностью 10 м, Ду 40 мм протяженностью 100 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 11. | имущественный комплекс теплоснабжения п. Новый Быт |  |  |  |  |
| 11.1. | Здание котельной п. Новый Быт Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, п. Новый Быт, ул. Горняков, 15 «А» общая площадь 213,9 кв. м. | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 11.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 №1 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 11.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 №2 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 11.4. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 №3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 11.5. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 №4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 11.6. | Котёл водяной на твёрдом топливе НИИСТУ-5 №5 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 11.7. | Котёл водяной на твёрдом топливе НИИСТУ–5 №6 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 11.8. | Насос сетевой 37 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 11.9. | Насос сетевой 37 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 11.10 | Насос подпиточный 2.2 кВт |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 11.11 | Вентилятор поддува 2.2 кВт |  |  |  |  |
| 11.12. | Вентилятор поддува 2.2 кВт |  |  |  |  |
| 11.13 | Вентилятор поддува 2.2 кВт |  |  |  |  |
| 11.14 | Вентилятор вытяжной 5.5 кВт |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 11.15 | Тепловые сети п. Новый Быт, протяженность – 1,728 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 150 мм протяженностью 1 м, Ду 125 мм протяженностью 59 м, Ду 100 мм протяженностью 151 м, Ду 80 мм протяженностью 80 м, Ду 70 мм протяженностью 214 м, Ду 50 мм протяженностью 1257 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 12. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Сипавское (центральная котельная) |  |  |  |  |
| 12.1. | Здание котельной с. Сипавское. Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Сипавское, ул. Гагарина 40 общая площадь 544,4 кв. м. | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 12.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе «Энергия 3М» №1 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 12.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе «Энергия 3М» №2 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 12.4. | Котёл водяной на твёрдом топливе «Энергия 3М» №3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 12.5. | Котёл водяной на твёрдом топливе «Энергия 3М» №4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 12.6. | Насос сетевой 30 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 12.7. | Насос подпиточный 6.5 кВт |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 12.8. | Тепловые сети с. Сипавское, протяженность – 2,242 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 200 мм протяженностью 200 м, Ду 150 мм протяженностью 135 м, Ду 100 мм протяженностью 476 м, Ду 60 мм протяженностью 65 м, Ду 50 мм протяженностью 1090 м, Ду 40 мм протяженностью 123 м, Ду 20 мм протяженностью 66 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 13. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Сипавское (школьная котельная) |  |  |  |  |
| 13.1. | Здание котельной с. Сипавское Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский p-н, с. Сипавское, ул. Советская, 11 «Б» общая площадь 150,0 кв. м | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 13.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 13.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 13.4. | Насос сетевой 18 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 13.5. | Насос сетевой 18 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 13.6. | Тепловые сети с. Сипавское, протяженность – 0,702 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 65 мм протяженностью 300 м, Ду 50 мм протяженностью 145 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 14. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Травянское |  |  |  |  |
| 14.1. | Здание котельной с. Травянское Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Травянское, ул. 1-е Мая, 13 общая площадь 420,0 кв. м |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 14.2. | Труба дымовая Н 15 м, диаметр 0,53м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 14.3. | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 14.4. | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 14.5. | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 14.6. | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 14.7 | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 14.8. | Насос сетевой мощностью 22 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 14.9. | Насос сетевой мощностью 22 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 14.10 | Насос подпиточный мощностью 1.5 кВт |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 14.11 | Вентилятор вытяжной мощностью 5 кВт |  |  |  |  |
| 14.12 | Вентилятор вытяжной мощностью 5 кВт |  |  |  |  |
| 14.13 | Вентилятор вытяжной мощностью 5 кВт |  |  |  |  |
| 14.14 | Электрический тельфер г/п 3,0 тонн |  | Подача угля |  |  |
| 14.15 | Электрический тельфер г/п 1,0 тонн |  | Удаление золы |  |  |
| 14.16 | Тепловые сети с. Травянское протяженность – 1,36 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 50 мм протяженностью 1540,39 м, Ду 70 мм протяженностью 141,66 м Ду 80 мм протяженностью 31,15 м Ду 100 мм протяженностью 86,8 м в двухтрубном исполнении прокладка надземная. |  |
| 15. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Черемхово |  |  |  |  |
| 15.1. | Здание котельной с.Черемхово. Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Черемхово, ул. Ленина, 41а общая площадь 80,0 кв.м |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 15.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 15.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 15.4. | Насос сетевой КМ 65-50-150 (5.5 кВт) |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 15.5. | Насос сетевой КМ 65-50-150 (5.5 кВт) |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 15.6. | Насос подпиточный КМ 50-32-125 (2.2 кВт) |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 15.7. | Вентилятор ВТ 14-46-3,15Л (1.5 кВт) |  |  |  |  |
| 15.8. | Вентилятор ВТ 14-46-3,15Л (1.5 кВт) |  |  |  |  |
| 15.9. | Аппарат химводоподготовки подпиточной воды «Комплексон -6» |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 15.10 | Тепловые сети с. Черемхово протяженность – 0,245 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 100 мм протяженностью 89 м, Ду 70 мм протяженностью 177 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 16 | имущественный комплекс теплоснабжения д. Белоносова |  |  |  |  |
| 16.1. | Здание котельной д. Белоносова Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, д. Белоносова, ул. Механизаторов, 2а общая площадь 153,1 кв. м | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 16.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе системы «Чулпанова» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 16.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВр-0.9-95К |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 16.4. | Насос сетевой (К-80-50-200А) 11 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 16.5. | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2 |  |  |  |  |
| 16.6. | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2 |  |  |  |  |
| 16.7. | Электрический тельфер г/п 1.5 тн |  | Подача угля |  |  |
| 16.8. | Тепловые сети д. Белоносова протяженность – 0,869 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 200 мм протяженностью 50 м, Ду 100 мм протяженностью 1740 м, Ду 80 мм протяженностью 940 м, Ду 30 мм протяженностью 450 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 17. | имущественный комплекс теплоснабжения д. Соколова |  |  |  |  |
| 17.1. | Здание котельной д. Соколова. Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, д. Соколова, ул. Рудничная, 11. общая площадь 142,9 кв.м. |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 17.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВС-0.4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 17.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВС-0.4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 17.4. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВС-0.4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 17.5. | Насос сетевой 30 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 17.6. | Насос сетевой 30 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 17.7. | Насос подпиточный 2.2 кВт |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 17.8. | Вентилятор 7.5 кВт |  |  |  |  |
| 17.9. | Вентилятор 7.5 кВт |  |  |  |  |
| 17.10 | Тепловые сети д. Соколова протяженность – 1,317 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 85 мм протяженностью 60 м, Ду 80 мм протяженностью 233 м, Ду 65 мм протяженностью 315 м, Ду 50 мм протяженностью 145 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 18. | имущественный комплекс п. Степной |  |  |  |  |
| 18.1. | Здание котельной п. Степной Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, п. Степной, ул. Мира, 4 общая площадь 61,7 кв. м. | модернизация оборудования котельной с заменой котлов, насосного оборудования | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 18.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВ-300 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 18.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВС-0.3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 18.4. | Насос сетевой 2.2 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 18.5. | Тепловые сети п. Степной протяженность – 0,209 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 50 мм протяженностью 268 м В двухтрубном исполнении, прокладка подземная канальная. |  |
| 19. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Позариха |  |  |  |  |
| 19.1. | Здание теплового пункта с. Позариха Адрес: Свердловская область, Каменский район, п. Позариха, ул. Механизаторов |  | Для размещения оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 19.2. | Насос сетевой 37 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 19.3. | Насос сетевой 37 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 19.4. | Тельфер электрический г/п 1.0 тн |  |  |  |  |
| 19.5. | Тепловые сети с. Позариха, протяженность - 3,032 км | Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 300 мм протяженностью 59 м, Ду 250 мм протяженностью 76 м, Ду 200 мм протяженностью 28 м, Ду 150 мм протяженностью 45 м, Ду 100 мм протяженностью 717 м, Ду 80 мм протяженностью 163 м, Ду 70 мм протяженностью 123 м, Ду 50 мм протяженностью 856 м, Ду 40 мм протяженностью 119 м, Ду 25 мм протяженностью 66 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная Ду 300 мм протяженностью 88 м, Ду 250 мм протяженностью 27 м, Ду 200 мм протяженностью 143 м, Ду 150 мм протяженностью 105 м, Ду 100 мм протяженностью 194 м, Ду 80 мм протяженностью 17 м, Ду 70 мм протяженностью 197 м, Ду 50 мм протяженностью 62 м, Ду 40 мм протяженностью 5 м, Ду 25 мм протяженностью 23 м двухтрубном исполнении прокладка надземная. |  |
| 20. | имущественный комплекс д. Шилова |  |  |  |  |
| 20.1. | Центральный тепловой пункт Свердловская область, Каменский район, д. Шилова, Шиловский дом отдыха |  |  |  |  |
| 20.2. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 20.3. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 20.4. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 20.5. | Тепловые сети д. Шилова протяженность – 0,250 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 57 мм протяженностью 250 м В двухтрубном исполнении, прокладка подземная безканальная. |  |
| 21. | имущественный комплекс п. Первомайский |  |  |  |  |
| 21.1. | Центральный тепловой пункт Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Лесная, дома № 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  |
| 21.2. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.3. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.4. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.5. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.6. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.7. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.8. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.9. | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.10 | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.11 | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.12 | Нагреватели индукционные "Эдисон 50" |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 21.13 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.14 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.15 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.16 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.17 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.18 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.19 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.20 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.21 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.22 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 21.23 | Насосы ЛМ32-3,15/12,5-5-УХЛ4, мощность 0,55 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |