УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

С.Новоисетское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | с.Новоисетское ,ул.Ленина,1 | 62(м2) 160(м2) | Ремонт отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 2 | с.Новоисетское ,ул.Ленина,2 | 62(м2) 160(м2) | Ремонт отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 3 | с.Новоисетское, ул.Ленина,4 | 62(м2) 160(м2) | Ремонт отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 4 | с.Новоисетское, ул.Ленина,6 | 660(м2) 62(м2) 160(м2) | Ремонт кровли, отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 5 | с.Новоисетское, ул.Ленина,7 | 600(м2) 62(м2) 160(м2) | Ремонт кровли, отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 6 | с.Новоисетское, ул.Ленина,8 | 10(м2) 20(м2) 62(м2) 5(м2) | Ремонт кровли, цоколя, отмостки, л/клеток, козырьки |  | 18.11.14 |  |
| 7 | с.Новоисетское, ул.Ленина,9 | 300(м2) 5(м2) | Ремонт кровли, козырьки |  | 18.11.14 |  |
| 8 | с.Новоисетское, ул.Ленина,11 | 800(м2) 30(м2) 80(м2) 225(м2) 9(м2) | Ремонт кровли, вентканалов, отмостки, л/клеток, козырьки |  | 18.11.14 |  |
| 9 | с.Новоисетское, ул.Ленина,12 | 10(м2) 10(м2) 3(шт) | Ремонт кровли, вентканалов, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 10 | с.Новоисетское, ул.Ленина,13 | 800(м2) 10(м3) 80(м2) | Ремонт кровли, вентканалов, отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 11 | с.Новоисетское, ул.Ленина,16 | 400(м2) 10(м2) 3(шт) 225(м2) | Ремонт кровли, отмостки, установка радиаторов в подъезде Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 12 | с.Новоисетское, ул.Ленина,17 | 100(м2) 9(м2) 3(шт) | Ремонт кровли, козырьков, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 13 | с.Новоисетское, ул.Ленина,18 | 200(м2) 205(м2) 20(м2) | Ремонт кровли, л/ клеток, вентканалов, отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 14 | с.Новоисетское, ул.Ленина,19 | 700(м2) 3(шт) 225(м2) | Ремонт кровли, установка радиаторов в подъезде, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 15 | с.Новоисетское, ул.Ленина,20 | 40(м2) 220(м2) 8(м2) 10(м2) | Ремонт кровли, л/ клеток, вентканалов, отмостки, |  | 18.11.14 |  |
| 16 | с.Новоисетское, ул.Ленина,21 | 80(м2) 80(м2) 3(шт) | Ремонт кровли, отмостки, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 17 | с.Новоисетское, ул.Ленина,22 | 60(м2) 210(м2) 3(шт) | Ремонт кровли, л/ клеток, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 18 | с.Новоисетское, ул.Ленина,24 | 100(м2) | Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
| 19 | с.Новоисетское, ул.Ленина,25 | 20(м2) | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 20 | с.Новоисетское, ул.Ленина,26 | 10(м2) 220(м2) 6(м2) | Ремонт кровли, л/ клеток Ремонт козырька |  | 18.11.14 |  |
| 21 | с.Новоисетское, ул.Ленина,27 | 5(м2) | Ремонт козырьков, |  | 18.11.14 |  |
| 22 | с.Новоисетское, ул.Ленина,28 | 6(м2) 12(м2) 3(шт) 9(м2) 230(м2) | Ремонт кровли, отмостки, установка радиаторов в подъезде, дверного полотна входной группы Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 23 | с.Новоисетское, ул.Калинина,2 | 50(м2) 230(м2) 3(шт) | Ремонт кровли, ремонт л/клеток, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 24 | с.Новоисетское, ул.Калинина,2а | 60(м2) 60(м2) 2,5(м2) | Ремонт кровли, отмостки, дверного полотна входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 25 | с.Новоисетское, ул.Садовая,1 | 10(м2) | Ремонт полов |  | 18.11.14 |  |
| 26 | с.Новоисетское, ул.Советская,8 | 3(шт) 230(м2) 2,5(м2) | Установка радиаторов в подъезде, ремонт л/клеток, дверного полотна входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 27 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/1 | 390(м2) 390(м2) 80(м2) | Ремонт кровли, чердачного перекрытия, отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 28 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/2 | 391(м2) 391(м2) 90(м2) | Ремонт кровли,чердачного перекрытия, отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 29 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/3 | 390(м2) 390(м2) 90(м2) | Ремонт кровли, чердачного перекрытия, отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 30 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/4 | 90(м2) | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 31 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/5 | 90(м2) | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

Окуловская   п.Новый Быт

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | п.Новый Быт,ул.Гагарина,2 | 10 (м) | Ремонт и заделка межпанельных стыков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 47,5(м2) | Ремонт рулонной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 12(м2) | Остекление оконных переплётов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2,5(м2) | Ремонт полотен входных дверей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 94,8(м2) | Затирка стен в подъездах |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 245,13(м2) | Окраска известковых стен, потолков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 187.83(м2) | Окраска масляным составом стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 78(м2) | Окраска масляным составом деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 35(м2) | Окраска масляным составом окон, дверей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 45(м) | Ремонт ХВС в подвале d 57мм |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт электрооборудования |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Гагарина,3 | 20(м2) | Ремонт кровли из асбоцементных листов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 4(м2) | Ремонт железо-бетонных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 7,2(м2) | Ремонт железо-бетонного пола |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 12,5(м2) | Затирка стен в подъездах |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 119,7(м2) | Окраска масляным составом стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 177,9(м2) | Окраска известковых стен, потолков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 45,69(м2) | Окраска масляным составом окон, дверей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 40(м2) | Окраска масляным составом пола |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 37,5(м) | Окраска масляным составом деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 87(м2) | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 35(м2) | Ремонт штукатурки цоколя |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 22,4(м2) | Ремонт штукатурки балконных плит |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 22,4(м2) | Побелка балконных плит |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3 | Смена входных дверей |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Гагарина,4 | 109(м2) | Ремонт кровли из рулонных материалов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2,3(м2) | Ремонт ж/бетонных полов (заделка выбоин) |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1,1(м2) | Ремонт ж/бетонной лестницы (заделка выбоин) |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 28,59(м2) | Ремонт штукатурки балконных плит |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 5(м2) | Ремонт штукатурки стен в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 58,6 (м2) | Окраска известковая стен и потолков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 26,4(м) | Окраска масляным составом деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 27(м2) | Окраска масляным составом тамбурных и подвальных дверей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 7,68(м2) | Окраска масляным составом окон |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 27(м) | Замена трубопровода ХВС d 40мм в подвале |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 70(м) | Замена трубопровода чугунной канализации d 100мм |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт электрооборудования |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 26,4(м) | Смена дверей входной группы и подвальной двери |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Гагарина,5 | 42(м) | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 15(м2) | Ремонт штукатурки цоколя |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 84(м2) | Ремонт кровли из рулонных материалов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 34(м2) | Ремонт железо-бетонных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 28,5(м2) | Ремонт штукатурки балконных плит |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 28,5(м2) | Известковая окраска балконных плит |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 4,2(м2) | Ремонт бетонных полов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 5(м2) | Ремонт штукатурки стен в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 50,4(м2) | Окраска известковых стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 50,4(м2) | Окраска масляным составом стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 7,68(м2) | Окраска масляным составом окон |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 27(м2) | Окраска масляным составом входных дверей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 26,4(м) | Окраска масляным составом деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Горняков,11 | 29(м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 19(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 4,8(м2) | Ремонт штукатурки стен в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 92(м2) | Известковая окраска стен и потолков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 57,9(м2) | Окраска масляным составом стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 57,97(м2) | Масляная окраска деревянных полов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1 шт | Смена крана на вводе ХВС |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Смена задвижки d59 мм |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Смена вентелей d59 мм |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 18,2 (м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1 шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Горняков,13 | 32 (м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 12,5(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3,2 (м2) | Ремонт штукатурки стен подъезда |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 201,9(м2) | Известковая окраска стен, потолка |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 79,4(м2) | Масляная окраска стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 88,8(м2) | Масляная окраска деревянных полов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 30,7(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Смена деревянных дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Горняков,15 | 35 (м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2ш | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 19(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 92(м2) | Известковая окраска стен, потолка |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 57,9(м2) | Масляная окраска панелей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 57,97(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 18,2(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 4,5(м2) | Ремонт штукатурки стен в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Горького,1 | 2 шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 11,6(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 14,5(м2) | Ремонт штукатурки стен в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 70,39(м2) | Известковая окраска стен, потолка |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 30,22(м2) | Масляная окраска панелей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 33,58(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 12,9м | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Горького,3 | 27(м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Горького,5 | 25(м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 11,6(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 14,5(м2) | Ремонт штукатурки стен в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 70,39(м2) | Известковая окраска стен, потолка |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 30,24(м2) | Масляная окраска панелей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 33,58(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 12,9(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Горького,7 | 18(м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 11,6(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 8(м2) | Ремонт штукатурки стен в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 70,39(м2) | Известковая окраска стен, потолка |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 30,21(м2) | Масляная окраска панелей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 33,58(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 12,9(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Ленина,1 | 2шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 19(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(м2) | Ремонт откосов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 14,59(м2) | Ремонт штукатурки стен, потолков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 198,9(м2) | Известковая окраска стен, потолков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 77,3(м2) | Масляная окраска панелей |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 87,07(м) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 28(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Ленина,2 | 3(м) | Ремонт деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 19(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(м2) | Ремонт откосов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 198,9(м2) | Известковая окраска стен, потолка |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 77,3(м2) | Масляная окраска стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 87,04(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 28(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Ленина,3 | 2шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 23(м) | Установка плинтусов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 97,61(м2) | Известковая окраска стен, потолков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 48,59(м2) | Масляная окраска стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 57,85(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 17,4(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Ленина,4 | 2(м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 11(м2) | Смена мелких покрытий из листовой стали |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 10(м3) | Ремонт кирпичной кладки венканала |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 54,1(м2) | Ремонт штукатурки венканала |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 54,1 | Известковая окраска венканала |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 4шт | Установка кровельных зонтов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 19,2(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 97,61(м2) | Известковая окраска стен, потолка |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 48,59(м2) | Масляная окраска стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 57,85(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(м2) | Ремонт штукатурки стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 17,4(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Ленина,5 | 65(м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 4шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 27,9(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 1,8(м2) | Ремонт откосов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 198,99м2) | Известковая окраска стен, потолка |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 77,3(м2) | Масляная окраска стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 87,04(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 28(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Ленина,7 | 1шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 21,2(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 97,61(м2) | Известковая окраска стен, потолка |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 48,59(м2) | Масляная окраска стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 57,859(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 17,4(м2) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Ленина,8 | 1шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |

|  |  | 4шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21,2(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 21(м2) | Ремонт штукатурки венканала |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 30(м2) | Известковая окраска венканала |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 97,61(м2) | Известковая окраска стен, потолков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 48,59(м2) | Масляная окраска стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 57,85(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 17,4(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Новый Быт,ул.Ленина,10 | 2шт | Смена дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 4шт | Ремонт деревянных ступеней |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 27,9(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 198,9(м2) | Известковая окраска стен, потолков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 77,3(м2) | Масляная окраска стен |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 87,04(м2) | Масляная окраска пола по дереву |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 28(м) | Масляная окраска деревянных поручней |  | 18.11.14 |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

С.Сосновское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | ул.Комсомольская,12 | 10(м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
|  | ул.Комсомольская,7 | 5(м2) 90(м.п.) | Ремонт шиферной кровли Прочистка венканала |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Октябрь,ул.Чапаева,24 | 6,5(м2) | Заделка межпанельных швов |  | 18.11.14 |  |
|  | ул.Комсомольская,16 | 59(м2) | Заделка межпанельных швов |  | 18.11.14 |  |
|  | ул.Комсомольская,8 | 14,2(м2) | Кирпичная кладка |  | 18.11.14 |  |
|  | п.Ленинский, ул.Студенческая,12 | 10,0(м2) | Кирпичная кладка |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Сосновское, ул.Комсомольская,16 | 1,5(м2) | Заделка выбоин в бетонных полах в подъездах |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Сосновское, ул.Комсомольская,8 | 5,0(м2) | Заделка выбоин в бетонных полах в подъездах |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Сосновское,ул.Комсомольская,7 | 8,0(м2) | Заделка трещины на цоколе |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Сосновское, ул.Комсомольская,8 | 7,5(м.п) | Заделка трещины на цоколе |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

С.Сипавское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Ул.Гагарина,д.25 | 1,5(м) | Восстановление кирпичной кладки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 100(м2) | Восстановление отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 10(м) | Установка системы отопления |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 6,56(м2) | Ремонт козырьков над подъездами |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(шт) | Замена оконных блоков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(шт) | Замена дверных коробок |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 370(м2) | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  | Ул.Гагарина,д.26 | 16(м) | Укрепление стропил |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(шт) | Замена дверных коробок |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 10(м2) | Замена половой доски в тамбуре |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Восстановление венканалов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена эл/щитков, эл/проводки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена оконных блоков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(шт) | Установка подпорок под ж.б.козырьки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 400(м2) | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  | Ул.Гагарина, д.30 | 3(м2) | Восстановление кирпичной кладки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 5(шт) | Укрепление стропил |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена оконных блоков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена дверных коробок |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 20(м2) | Восстановление отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена эл/щитков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 400(м) | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  | Ул.Гагарина, д.31 | 2(шт) | Ремонт козырьков над подъездами |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2 | Замена эл/оборудования, эл/щитков |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  | Ул.Гагарина, д.32 | 850(м2) | Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 100% | Ремонт венканалов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена оконных блоков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 30(м2) | Восстановление отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 4(шт) | Установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 40(м) | Ремонт конька |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  | Ул.Гагарина, д.33 | 850(м2) | Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена оконных блоков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена дверных коробок |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(шт) | Установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 6(м) | Смена канализационной трубы |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 100% | Ремонт венканалов |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 40(м2) | Восстановление отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт конька |  | 18.11.14 |  |
|  | Ул.Гагарина, д.34 | 20(м2) | Ремонт штукатурки цоколя |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 25(м2) | Восстановление отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(шт) | Установка радиаторов системы отопления |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Восстановление венканалов |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 15(м2) | Перекладка стены |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Промыв и частичная замена отопления, труб, регистр |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 710(м2) | Ремонт межпанельных швов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(м2) | Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 100% | Ремонт венканалов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 100% | Замена примыканий к венканалом |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 10(м) | Замена канализационной трубы в подвале |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 100% | Ремонт конька |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Ремонт эл/щитков, восстановление веншахт |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 100% | Восстановление отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  | Ул.Советская,18 | 100% | Замена примыканий к вентрубе |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 50% | Восстановление венканалов |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Ремонт эл/щитков |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт конька |  | 18.11.14 |  |
|  | Ул.Советская,20 | 2(шт) | Замена оконных блоков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(шт) | Замена дверных коробок |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Восстановление отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  | Ул.Советская,22 |  | Ремонт межпанельных швов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 20(м2) | Ремонт штукатурки цоколя |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена дверных коробок |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена оконных блоков |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 5(м) | Замена трубы ХВС в подвале |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 3(шт) | Замена эл/щитков |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Восстановление венканалов |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 10(м2) | Замена примыканий к венканалам |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 15(м2) | Ремонт конька |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Покровская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | Покровское, Рабочая, 2-кв10;12 | 15(м) 7,5(м2) | Замена стояка отопления (не работает 2 года). Ремонт дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 2 | Покровское, Рабочая, 4 | 2(шт) 8(м) | Смена задвижки d -50мм. Кв №3 сменить радиатор, стояк отопления |  | 18.11.14 |  |
| 3 | Покровское, Рабочая, 5- кв2; 9;10 |  | Не хватает давления в системе отопления |  | 18.11.14 |  |
| 4 | Покровское, Рабочая, 10 | 10(м2) 12(м) 12(м) 6(м2) | Ремонт кровли Ремонт конька Ремонт стропильных (усиление) Ремонт слухового окна |  | 18.11.14 |  |
| 5 | Покровское, Рабочая, 11 | 10(м2) 9(м2) 30(м2) 20(м) 3(м2) | Ремонт стропильных ног Ремонт слуховых окон Ремонт кровли Ремонт конька Ремонт козырьков входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 6 | Покровское, Рабочая, 12 | 12(м2) 72(м) 9(м2) | Ремонт кровли Ремонт конька Ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 7 | Покровское, Рабочая, 14 | 12(м) 10(м2) | Замена системы отопления Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
| 8 | Покровское, Рабочая, 15 | 3(м2) 6,4(м) 3,5(м) 18(м) | Ремонт кровли Замена примыканий к вен.трубам Ремонт венканала Замена труб канализации |  | 18.11.14 |  |
| 9 | Покровское, Рабочая, 16 | 16(м) 13(м) 6(м2) | Замена системы отопления Смена стояков сиситемы отопления Ремонт дверных коробок входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 10 | Покровское, Рабочая, 17 | 2,2(м2) 4(м) 21(м) 96(м) | Ремонт дверных коробок входной группы Замена труб системы отопления Замена стояков системы отопления Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 11 | п.Первомайский,ул.Лесная,2;3 | 21(м) 18(м2) 2(м2) | Замена стояков системы отопления Ремонт кровли Ремонт дверей входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 12 | п.Первомайский,ул.Лесная,4 | 6(м2) 13(м) 420(м2) 36(м2) | Ремонт кровли Замена примыканий к вентрубам Ремонт л/клеток Ремонт цоколя |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

С.Новоисетское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | с.Новоисетское,ул.Ленина,1 |  | Ремонт отмостки,л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 2 | с.Новоисетское,ул.Ленина,2 |  | Ремонт отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 3 | с.Новоисетское,ул.Ленина,4 |  | Ремонт отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 4 | с.Новоисетское,ул.Ленина,6 |  | Ремонт кровли, отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 5 | с.Новоисетское,ул.Ленина,7 |  | Ремонт кровли, отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 6 | с.Новоисетское,ул.Ленина,8 |  | Ремонт кровли, цоколя, отмостки, л/клеток, козырьки |  | 18.11.14 |  |
| 7 | с.Новоисетское,ул.Ленина,9 |  | Ремонт кровли, козырьки |  | 18.11.14 |  |
| 8 | с.Новоисетское,ул.Ленина,11 |  | Ремонт кровли, вентканалов, отмостки, л/клеток, козырьки |  | 18.11.14 |  |
| 9 | с.Новоисетское,ул.Ленина,12 |  | Ремонт кровли, вентканалов, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 10 | с.Новоисетское,ул.Ленина,13 |  | Ремонт кровли, вентканалов,отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 11 | с.Новоисетское,ул.Ленина,16 |  | Ремонт кровли, отмостки, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 12 | с.Новоисетское,ул.Ленина,17 |  | Ремонт кровли, козырьков, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 13 | с.Новоисетское,ул.Ленина,18 |  | Ремонт кровли, л/ клеток, вентканалов, отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 14 | с.Новоисетское,ул.Ленина,19 |  | Ремонт кровли, установка радиаторов в подъезде, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 15 | с.Новоисетское,ул.Ленина,20 |  | Ремонт кровли, л/ клеток, вентканалов, отмостки, |  | 18.11.14 |  |
| 16 | с.Новоисетское,ул.Ленина,21 |  | Ремонт кровли, отмостки, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 17 | с.Новоисетское,ул.Ленина,22 |  | Ремонт кровли, л/ клеток,труб на ГВС, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 18 | с.Новоисетское,ул.Ленина,24 |  | Ремонт кровли, л/ клеток |  | 18.11.14 |  |
| 19 | с.Новоисетское,ул.Ленина,25 |  | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 20 | с.Новоисетское,ул.Ленина,26 |  | Ремонт кровли, л/ клеток |  | 18.11.14 |  |
| 21 | с.Новоисетское,ул.Ленина,27 |  | Ремонт козырьков,л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 22 | с.Новоисетское,ул.Ленина,28 |  | Ремонт кровли, отмостки, установка радиаторов в подъезде, дверного полотна входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 23 | с.Новоисетское,ул.Калинина,2 |  | Ремонт кровли, ремонт л/клеток, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 24 | с.Новоисетское,ул.Калинина,2а |  | Ремонт кровли, отмостки, дверного полотна входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 25 | с.Новоисетское, ул.Садовая,1 |  | Ремонт полов, наружные, внутренние стены, |  | 18.11.14 |  |
| 26 | с.Новоисетское, ул.Советская,8 |  | Установка радиаторов в подъезде, ремонт л/клеток, дверного полотна входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 27 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/1 |  | Ремонт кровли,чердачного перекрытия,отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 28 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/2 |  | Ремонт кровли,чердачного перекрытия,отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 29 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/3 |  | Ремонт кровли,чердачного перекрытия,отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 30 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/3 |  | Ремонт кровли,чердачного перекрытия,отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 31 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/4 |  | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 32 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/5 |  | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Покровская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | Покровское, Рабочая, 2-кв10;12 | 15(м) | Замена стояка отопления (не работает 2 года). |  | 18.11.14 |  |
| 2 | Покровское, Рабочая, 4 |  | Смена задвижки d -50мм. Кв №3 сменить радиатор, стояк, подводку (обратка холодная, слабая циркуляция). |  | 18.11.14 |  |
| 3 | Покровское, Рабочая, 5- кв2; 9;10 |  | Не хватает давления в системе отопления |  | 18.11.14 |  |
| 4 | Покровское, Рабочая, 10 |  | В 1 подъезде требуется ревизия запорной арматуры, промывка регистров. |  | 18.11.14 |  |
| 5 | Покровское, Рабочая, 11 |  | Смена задвижки d -50мм (2шт),дом не перекрывается. |  | 18.11.14 |  |
| 6 | Покровское, Рабочая, 12 |  | Смена задвижки d -50мм (2шт),дом не перекрывается 3п-ремонт дверного полотна. Кв. №15-промывка радиатора, смена стояка. |  | 18.11.14 |  |
| 7 | Покровское, Рабочая, 14 |  | Кв. № 2, № 3-не нагреваются радиаторы, нет циркуляции. Кв.№15-не работает стояк отопления, №18-не работает стояк отопления, заменить часть трубы d -32мм,часть стояков,хомуты,свищи. |  | 18.11.14 |  |
| 8 | Покровское, Рабочая, 15 |  | Кв.№9, №12 –слабый нагрев радиаторов. Утепление подвала. |  | 18.11.14 |  |
| 9 | Покровское, Рабочая, 16 |  | Кв.№8 не нагревается радиатор. Смена стояка на 2 этаже. Кв.№11,18-сменить разводку d 32мм-16 м.п ;частично стояки (хомуты, свищи) |  | 18.11.14 |  |
| 10 | Покровское, Рабочая, 17 |  | Кв.№1 не нагреваются радиаторы, смена стояков; кв. № 4 проварить швы в стыках, смена отвода d-50, кв.№16 смена трубы d-57, кв.№13 не нагревается радиатор в комнате. Ремонт дверноё коробки, навеска дверного полотна |  | 18.11.14 |  |
| 11 | п.Первомайский, ул.Лесная,2;3 |  | нет терморегуляторов |  | 18.11.14 |  |
| 12 | п.Первомайский, ул.Лесная,5 |  | В кв.№ 4, №7-температура воздуха 14-16 градусов,кв.№21; №24; №27-температура воздуха17-18 градусов. Слабая циркуляция системы отопления.1 подъезд подключить регистр. |  | 18.11.14 |  |
| 1 | с.Новоисетское,ул.Ленина,1 |  | Ремонт отмостки,л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 2 | с.Новоисетское,ул.Ленина,2 |  | Ремонт отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 3 | с.Новоисетское,ул.Ленина,4 |  | Ремонт отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 4 | с.Новоисетское,ул.Ленина,6 |  | Ремонт кровли, отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 5 | с.Новоисетское,ул.Ленина,7 |  | Ремонт кровли, отмостки, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 6 | с.Новоисетское,ул.Ленина,8 |  | Ремонт кровли, цоколя, отмостки, л/клеток, козырьки |  | 18.11.14 |  |
| 7 | с.Новоисетское,ул.Ленина,9 |  | Ремонт кровли, козырьки |  | 18.11.14 |  |
| 8 | с.Новоисетское,ул.Ленина,11 |  | Ремонт кровли, вентканалов, отмостки, л/клеток, козырьки |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Новоисетское,ул.Ленина,12 |  | Ремонт кровли, вентканалов, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Новоисетское,ул.Ленина,13 |  | Ремонт кровли, вентканалов,отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 7 | с.Новоисетское,ул.Ленина,16 |  | Ремонт кровли, отмостки, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 8 | с.Новоисетское,ул.Ленина,17 |  | Ремонт кровли, козырьков, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 9 | с.Новоисетское,ул.Ленина,18 |  | Ремонт кровли, л/ клеток, вентканалов, отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 10 | с.Новоисетское,ул.Ленина,19 |  | Ремонт кровли, установка радиаторов в подъезде, л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 11 | с.Новоисетское,ул.Ленина,20 |  | Ремонт кровли, л/ клеток, вентканалов, отмостки, |  | 18.11.14 |  |
| 12 | с.Новоисетское,ул.Ленина,21 |  | Ремонт кровли, отмостки, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 13 | с.Новоисетское,ул.Ленина,22 |  | Ремонт кровли, л/ клеток,труб на ГВС, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 14 | с.Новоисетское,ул.Ленина,24 |  | Ремонт кровли, л/ клеток |  | 18.11.14 |  |
| 15 | с.Новоисетское,ул.Ленина,25 |  | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 16 | с.Новоисетское,ул.Ленина,26 |  | Ремонт кровли, л/ клеток |  | 18.11.14 |  |
| 17 | с.Новоисетское,ул.Ленина,27 |  | Ремонт козырьков,л/клеток |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Новоисетское,ул.Ленина,28 |  | Ремонт кровли, отмостки, установка радиаторов в подъезде, дверного полотна входной группы |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Новоисетское,ул.Калинина,2 |  | Ремонт кровли, ремонт л/клеток, установка радиаторов в подъезде |  | 18.11.14 |  |
| 1 | с.Новоисетское,ул.Калинина,2а |  | Ремонт кровли, отмостки, дверного полотна входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 2 | с.Новоисетское, ул.Садовая,1 |  | Ремонт полов, наружные, внутренние стены, |  | 18.11.14 |  |
| 3 | с.Новоисетское, ул.Советская,8 |  | Установка радиаторов в подъезде, ремонт л/клеток, дверного полотна входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 4 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/1 |  | Ремонт кровли,чердачного перекрытия,отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 5 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/2 |  | Ремонт кровли,чердачного перекрытия,отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 6 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/3 |  | Ремонт кровли,чердачного перекрытия,отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 7 | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/3 |  | Ремонт кровли,чердачного перекрытия,отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/4 |  | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
|  | с.Новоисетское, ул.Советская,2г/5 |  | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

С.Колчедан

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ул.Беляева,д.1 | 2,7(м2) | Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Беляева,д.2 | 5,28(м2) 4,5(м3) | Замена дверей входной группы, ремонт венканалов |  | 18.11.14 |  |
| 3 | ул.Беляева,д.3 | 2,84(м2) | Ремонт двери входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 4 | ул.Беляева,д.4 | 13(м2) D20 -10(м) | Ремонт кровли, Ремонт л/клеток, регулировка подачи теплоносителя Замена трубы отопления в подвале |  | 18.11.14 |  |
| 5 | ул.Беляева,д.5 | 3(м2) | Установка зонта над вытяжной трубой |  | 18.11.14 |  |
| 6 | ул.Беляева,д.6 | 15(м) | Ремонт кровли, замена системы отопления(кв.2,5) |  | 18.11.14 |  |
| 7 | ул.Беляева,д.8 | 14(м2) 4,5(м2) 10(м) 10(м2) 10(м2) 10(м2) | Ремонт козырьков над подъездами, ремонт крыльца(2п), замена системы отопления (кв.8,11), ремонт кровли, ремонт конька, установка примыкания к вытяжным трубам |  | 18.11.14 |  |
| 8 | ул.Беляева,д.9 | 9,24(м2) 10(м2) 12(м2) 2(шт) | Ремонт двери входной группы(3п), ремонт кровли, ремонт конька, ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 9 | ул.Беляева,д.10 | 913(м2) 13(м2) 1(м2) | Ремонт кровли, замена конька, ремонт слуховых окон, промывка радиаторов |  | 18.11.14 |  |
| 10 | ул.Беляева,д.12 | 5(м2) | Установка примыканий к вытяжным трубам |  | 18.11.14 |  |
| 11 | ул.Ленина,37 | 15(м2) 12(м2) 12(м2) 5(м2) | Ремонт кровли, ремонт козырьков над подъездами(3п,4п,5п),ремонт крылец 3п,4п), замена стояка канализации(кв.68,65,62), остекление л/клеток(2п,5п), осмотр системы отопления(кв.75,78,81,84) |  | 18.11.14 |  |
| 12 | ул.Ленина,56 | 4,5(м3) | замена стояка канализации(кв.14,18) |  | 18.11.14 |  |
| 13 | ул.Ленина,59 | 4(м2) 3,08(м2) 3,2(м2) | Ремонт бетонного перекрытия в полу (3п), ремонт двери входной группы(1п), остекление л/клеток (2п) |  | 18.11.14 |  |
| 14 | ул.Ленина,60 | 6(м2) 3,6(м2) | Ремонт дверей входной группы(1п,2п), остекление л/клеток (3п) |  | 18.11.14 |  |
| 15 | ул.Ленина,62 | 13(м2) 2(м) 2,8(м2) | Ремонт деревянного перекрытия в полу (1п), прочистака венканалов (кв.14), остеклкние л/клеток 1п. |  | 18.11.14 |  |
| 16 | ул.Ленина,65 | 3(м2) 12(м2) | Ремонт дверей входной группы (2п,3п), бетонирование площадки при входе(2п,3п) |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

с.Позариха

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ул.Механизаторов,33 | 16(м2) | Ремонт кровли, замена примыкания к веншахте |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Усиление стропильных ног |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 10(м) 20(м) | Замена трубопровода d40 d20 |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Ремонт козырька входной группы(3п) |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Лесная,6 | 16(м) 16(м) 16(м) | Частичная замена ХВС d32 d26 d20 |  | 18.11.14 |  |
| 3 | ул.Набережная,1 | 5(м2) | Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  | Усиление стропильных ног |  | 18.11.14 |  |
|  |  | 2(м2) | Восстановление воздуховода |  | 18.11.14 |  |
| 4 | Ул.Механизатиоров,2 | 8(м2) | Ремонт веншахты |  | 18.11.14 |  |
| 5 | Ул.Механизаторов,2а | 10(м) | Замена канализации d100 |  | 18.11.14 |  |
| 6 | Ул.Механизаторов,5 |  | Замена трубопровода |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  |  |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  |  |  | 18.11.14 |  |

|  |  |  |  |  | 18.11.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  |  |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  |  |  | 18.11.14 |  |
|  |  |  |  |  | 18.11.14 |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

с.Сипавское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ул.Гагарина,25 | 45(м) 7 (м2) 1,5(м2) 2(м2) 3шт | Ремонт отмостки. Ремонт штукатурки цоколя Восстановление кирпичной кладки Ремонт козырьков входной группы Восстановление венканалов | 9000 1400 3000 1200 9000 | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Гагарина,26 | 2(шт) 45 (м) 6(м2) 4(шт) | Замена эл/проводки, эл/щитков Ремонт отмостки. Ремонт штукатурки цоколя Венканал | 6000 22500 3200 12000 | 18.11.14 |  |
| 3 | ул.Гагарина,30 | 10(м) 2(м2) 45(м) 4(м2) | Усиление стропил Восстановление кирпичной кладки Ремонт отмостки Ремонт штукатурки цоколя | 3000 1200 22500 8000 | 18.11.14 |  |
| 4 | ул.Гагарина,31 | 6(м2) 2(шт) | Ремонт козырьков входной группы Замена эл/проводки, эл/щитков | 4200 6000 | 18.11.14 |  |
| 5 | ул.Гагарина,32 | 50(м) 5(шт) 56(м) 5(м2) | Ремонт конька Восстановление регистр в подъезде Отмостка Ремонт штукатурки цоколя | 25000 10000 28000 2500 | 18.11.14 |  |
| 6 | ул.Гагарина,33 | 2(м2) 50(м) 56(м) 5(м2) 2(шт) 10(м) 3(шт) | Восстановление кирпичной кладки Ремонт конька Ремонт отмостки Ремонт штукатурного слоя цоколя Восстановление регистра отопления в подъезде Замена канализационной трубы в подвале Ремонт дверных коробок | 1500 25000 28000 2500 4000 3000 5000 2500 | 18.11.14 |  |
| 7 | ул.Гагарина,34 | 2 (шт) 47(м) 5(м2) | Восстановление венканалов Ремонт отмостки Ремонт штукатурного слоя цоколя | 4000 23500 1200 | 18.11.14 |  |
| 8 | ул.Гагарина,35 | 2(шт) 15(м2) 60(м) 10(шт) 53(м) 110(м) 10(м) | Восстановление колпаков на венканалах Замена примыканий к венканалам Ремонт конька Ремонт венканалов Ремонт отмоскти Цементная стяжка межпанельных швов Замена канализационной трубы в подвале | 6000 7800 30000 10000 26500 22000 2000 | 18.11.14 |  |
| 9 | ул.Советская,18 | 5 (шт) 15(м2) 100(м) 55(м) | Восстановление колпаков на венканалах Замена примыканий к венканалам Цементная стяжка межпанельных швов Ремонт отмостки | 2500 3000 20000 27500 | 18.11.14 |  |
| 10 | ул.Советская,20 | 2(шт) 46(м) 8(м2) | Ремонт дверных коробок Ремонт отмостки Ремонт штукатурного слоя цоколя | 2000 23000 3200 | 18.11.14 |  |
| 11 | ул.Советская,22 | 6(шт) 15(м2) 50(м) 10(м) 3(шт) 3(шт) 56(м) | Восстановление колпаков на венканалах Замена примыканий к венканалам Ремонт конька Замена трубы ХВС в подвале Восстановление регистр отопления в подъездах Ремонт дверных коробок Ремонт отмостки | 3000 3000 25000 3000 1500 28000 | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

с.Рыбниковское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ул.Советская,120 | 10(м) 3,3(м2) 80(м) | Замена труб ХВС Кирпичная кладка вентиляционных труб Прочистка венканалов |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Советская,122 | 15(м) 10(м) 10(м) | Ремонт отмостки Замена труб ХВС Замена системы отопления |  | 18.11.14 |  |
| 3 | ул.Советская,124 | 10(м) | Замена труб ХВС |  | 18.11.14 |  |
| 4 | ул.Советская,126 | 10(м) | Замена системы отопления |  | 18.11.14 |  |
| 5 | ул.Советская,128 | 15(м) 20(м2) 10(м) | Замена системы отопления Ремонт шиферной кровли Замена труб ХВС |  | 18.11.14 |  |
| 6 | ул.Советская,130 | 15(м2) 10(м2) 10(м) | Замена системы отопления Ремонт шиферной кровли Прочистка венканалов |  | 18.11.14 |  |
| 7 | ул.Советская,132 | 15(м2) 10(м2) | Замена системы отопления Замена труб ХВС |  | 18.11.14 |  |
| 8 | ул.Дмитриева,7 | 5(м2) 3,3(м3) 5(м2) | Ремонт дверных полотен входной группы Кирпичная кладка венканалов Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
| 9 | ул.Дмитриева,5 | 5(м2) | Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
| 10 | ул.Дмитриева,11 | 10(м) | Замена системы отопления |  | 18.11.14 |  |
| 11 | ул.Дмитриева,12 | 15(м2) 10(м) | Ремонт шиферной кровли Замена системы отопления |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

с.Травянское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Ул.Ворошилова,11 | 3(м2) 0,6(м2) | 1п.Устройство козырька входной группы 2п.Разборка и кладка кирпичной стены по периметру внутренней входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 2 | Ул.Ворошилова,14 | 3(м2) 1,7(м2) 5(м) 8(м) | 1п.Устройство козырька входной группы 2п.Разборка и кладка кирпичной стены по периметру входной наружной стены Замена трубы ХВС d20 и утепление Замена канализации d100 |  | 18.11.14 |  |
| 3 | Ул.Ворошилова,11 | 400(м2) | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 4 | Ул.Ворошилова,15 | 10(м) 10(м) 400(м2) 18(м2) | 1п.Замена ХВС 2п.Ремонт системы отопления Ремонт л/клеток Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |
| 5 | Ул.Ворошилова, 16 | 1,6(м) | Ремонт двери входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 6 | Ул.Ворошилова, 18 | 3,4(м) | Устройство перил на л/марш |  | 18.11.14 |  |
| 7 | Ул.Ворошилова, 20 | 10(м) 10(м) 25(м2) 9(м) | Замена системы отопления d40,d20. Замена ХВС Ремонт шиферной кровли Восстановление венканалов |  | 18.11.14 |  |
| 8 | Ул.Ворошилова, 22 | 320(м2) | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 9 | Ул.Ворошилова, 24 | 320(м2) | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 10 | Ул.Ворошилова, 26 | 1,8(м) | Устройство внутренней рамы оконного блока |  | 18.11.14 |  |
| 11 | Ул.Ворошилова, 28 | 400(м2) | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 10 | Ул.Ворошилова, 11 | 6(м2) | Устройство покрытия над веншахтой |  | 18.11.14 |  |
| 11 | Ул.Ворошилова, 14 | 6(м2) 20(м2) | Устройство покрытия над веншахтой Ремонт шиферной кровли |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

пгт.Мартюш, д.Брод, п.Степной

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ул.Титова,2 | 4(м2) 4,6(м2) | Ремонт козырьков входной группы(гидроизоляция) Ремонт венканалов |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Титова,4 | 4(м2) 3,9(м2) 4(м2) | Ремонт козырьков входной группы(гидроизоляция) Ремонт венканалов Ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 3 | ул.Титова,6 | 4(м2) 2,1(м2) | Ремонт козырьков входной группы(гидроизоляция) Остекление оконных проёмов |  | 18.11.14 |  |
| 4 | ул.Бажова,4 | 4(м2) 520(м2) 2(м2) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт л/клеток Остекление оконных проёмов |  | 18.11.14 |  |
| 5 | ул.Бажова,6 | 2,2(м2) 8(м2) 490(м2) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт кровли Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 6 | ул.Бажова,8 | 2,2(м2) 630(м2) 1,9(м2) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт л/клеток Ремонт венканалов |  | 18.11.14 |  |
| 7 | ул.Калинина,2 | 32(м2) 618(м2) 20(м2) | Ремонт(замена) оконных блоков в подъезде №1,№3 Ремонт л/клеток Ремонт канализационных труб |  | 18.11.14 |  |
| 8 | ул.Калинина,4 | 6,6м2) 620(м2) 1(м2) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт л/клеток Ремонт труб ХВС |  | 18.11.14 |  |
| 9 | ул.Калинина,6 | 7,2(м2) 600(м2) 1(м2) 6(м2) 10(м2) 6(м2) | Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт л/клеток Ремонт эл/проводки Ремонт кровли Ремонт труб отопления в подвале Ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 10 | ул.Калинина,8 | 5(м2) 6(м2) 570(м2) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт дверей входной группы(замена) Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 11 | ул.Калинина,10 | 7,2(м2) 2(м2) 5,2(м2) | Ремонт венканалов Ремонт слуховых окон Ремонт козырьков входной группы(гидроизоляция) |  | 18.11.14 |  |
| 12 | ул.Калинина,12 | 600(м2) 5,2(м2) | Ремонт л/клеток Ремонт козырьков входной группы(гидроизоляция) |  | 18.11.14 |  |
| 13 | ул.Калинина,16 | 4,8(м2) 8 секций 630(м2) | Ремонт венканалов Установка радиаторов в подъезде Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 14 | ул.Калинина,18 | 10,8(м2) 14,4(м2) 45(м2) 630(м2) | Ремонт козырьков входной Ремонт венканалов Ремонт ХВС, отопление Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 15 | ул.Калинина,20 | 10,8(м2) 2,9(м2) 14,4(м2) 15(м2) 650(м2) 5(м2) | Ремонт козырьков входной группы Установка двери входной группы(3п) Ремонт венканалов Ремонт системы отопления Ремонт л/клеток Ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 16 | ул.Калинина,22 | 10,8(м2) 620(м2) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 17 | ул.Калинина,24 | 2,9(м2) 4,8(м2) 720(м2) 10,8(м2) | Ремонт (замена)дверей входной группы Ремонт венканалов Ремонт л/клеток Ремонт козырьков входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 18 | ул.Калинина,26 | 10,8(м2) 14,4(м2) 2,9(м2) 620(м2) | Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт венканалов Ремонт (замена)дверей входной группы Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 19 | ул.Гагарина,1 | 13,5(м2) 20(м2) | Частичный ремонт цоколя Замена отдельных участков труб ХВС и отопления |  | 18.11.14 |  |
| 20 | ул.Гагарина,1Г | 610(м2) 7,6(м2) 15(м2) | Ремонт л/клеток Ремонт венканала Частичный ремонт трубопровода |  | 18.11.14 |  |
| 21 | ул.Гагарина,1Б | 6(м2) 5,2(м2) 618(м2) | Частичный ремонт кровли Ремонт венканалов Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 22 | ул.Гагарина,1В | 3,8(м2) 7,9(м2) 630(м2) 30(м) | Ремонт венканалов Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт л/клеток Ремонт ХВС и системы отопления |  | 18.11.14 |  |
| 23 | ул.Гагарина,3 | 5(м) 3(м2) | Замена стояка (кв.7) Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
| 24 | ул.Савхозная,3 | 10(м2) 16(м2) 720(м2) 50(м) | Ремонт венканалов Ремонт кровли Ремонт л/клеток Замена труб ХВС и системы отопления |  | 18.11.14 |  |
| 25 | ул.Ленина,5 | 5,2(м2) 815(м) 160(м) 9(м2) 7(м) 30(м) | Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт л/клеток Замена труб ХВС и системы отопления Ремонт крылец входной группы Задела межпанельных швов Замена эл/проводки |  | 18.11.14 |  |
| 26 | ул.Ленина,11 | 6,5(м2) 42,2(м2) 1020(м2) | Ремонт крылец входной группы Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 27 | ул.Победы,10 | 9,1(м2) 5,2(м2) 630(м2) 30(м) 80(м) | Ремонт крылец входной группы Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт л/клеток Замена эл/проводки Ремонт системы отопления |  | 18.11.14 |  |
| 28 | ул.Школьная,1 | 520(м2) 5,8(м2) 6,4(м2) 30(м2) | Ремонт л/клеток Ремонт (замена) дверей входной группы Ремонт венканалов Ремонт системы отопления (кв.№1, №12) |  | 18.11.14 |  |
| 29 | ул.Школьная,2 | 4(м2) 560(м2) 5,76(м2) 20(м2) 4,2(м2) | Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт л/клеток Ремонт (замена) дверей входной группы Ремонт кровли Остекление оконных рам |  | 18.11.14 |  |
| 30 | ул.Школьная,3 | 4(м2) 13(м) 580(м2) 5,2(м2) 60(м2) | Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт отмостки Ремонт л/клеток Ремонт венканалов Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
| 31 | ул.Школьная,4 | 30(м2) 310(м2) | Ремонт кровли Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 32 | ул.Школьная,6 | 60(м2) 630(м2) 10,8(м2) 21,3(м2) | Ремонт кровли Ремонт л/клеток Ремонт венканалов Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 33 | ул.Школьная,7 | 550(м2) 40(м) | Ремонт л/клеток Замена системы отопления |  | 18.11.14 |  |
| 34 | ул.Школьная,8 | 3,5(м2) 32(м2) 7,4(м2) 4(шт) 72,1(м2) 620(м2) | Устройство парапетных решёток Ремонт кровли Ремонт венканалов Устройство металлических зонтов на венканалы Ремонт отмостки Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 38 | ул.Школьная,9 | 69,7(м2) 35(м2) 10,8(м2) 2,9(м2) | Ремонт отмостки Ремонт системы отопления Ремонт венканалов Ремонт (замена) дверной входной группы |  | 18.11.14 |  |
| 44 | ул.Школьная,11 | 58,5(м2) 5,5(м2) 10,8(м2) 6(м2) 525(м2) | Ремонт отмостки Ремонт системы отопления Ремонт венканалов Ремонт(замена) дверной входной группы Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 45 | ул.Школьная,13 | 4(м2) 2,9(м2) 10,8(м2) 4(м2) 15(м2) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт(замена)дверей входной группы Ремонт венканалов Ремонт слуховых окон Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 46 | ул.Советская,1 | 5,2(м2) 560(м2) 5,8(м2) 50(м2) 12(м2) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт л/клеток Ремонт (замена)дверей входной группы Ремонт кровли Ремонт венканалов |  | 18.11.14 |  |
| 47 | ул.Советская,2 | 2,8(м2) 10(м2) 320(м2) 40(м) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт крылец входной группы Ремонт л/клеток Ремонт труб ХВС |  | 18.11.14 |  |
| 48 | ул.Советская,3 | 5,2(м2) 5,8(м2) 580(м2) 60(м2) 4(м2) | Ремонт козырьков входной группы Ремонт (замена)дверей входной группы Ремонт л/клеток Ремонт подвального помещения Ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 49 | ул.Советская,4 | 7(м2) 20(м2) 320(м) 45(м2) | Ремонт крылец входной группы Ремонт кровли Ремонт л/клеток Ремонт труб канализации и системы отопления |  | 18.11.14 |  |
| 50 | ул.Советская,6 | 2,8(м2) 2,9(м2) 10(м2) 450(м2) | Ремонт козырьков входной группы(гидроизоляция) Ремонт крылец входной группы Ремонт труб канализации и системы отопления Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 51 | ул.Советская,8 | 2,8(м2) 2,9(м2) 15(м2) | Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт крылец входной группы Ремонт труб канализации |  | 18.11.14 |  |
| 52 | ул.Советская,10 | 4(м2) 320(м2) 3,9(м2) 25(м) 20(м2) | Ремонт крылец входной группы Ремонт л/клеток Ремонт (замена) оконного блока Ремонт эл/проводки Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
| 53 | ул.Советская,12 | 6(м2) 2,8(м2) 4,39(м2) 4,3(м2) 20(м2) | Ремонт крылец входной группы Ремонт козырьков входной группы (гидроизоляция) Ремонт (замена) оконного блока Ремонт системы отопления |  | 18.11.14 |  |
| 54 | ул.Молодёжная,1 | 10(м2) 8,7(м2) | Замена труб ХВС Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 55 | ул.Молодёжная,3 | 4(м2) 8,2(м) | Ремонт кровли Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 56 | ул.Молодёжная,7 | 11(м) 70(м2) 16(м2) 4(м2) | Ремонт отмостки Ремонт кровли Ремонт венканалов Ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 57 | д.Брод ул.Андропова,2 | 4(м2) 2,9(м2) 10,2(м2) 2(м2) | Ремонт крылец входной группы Ремонт (замена) дверей входной группы Ремонт венканалов Ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 58 | д.Брод ул.Андропова,4 | 6(м2) 2,9(м2) 10,2(м2) 2(м2) | Ремонт крылец входной группы Ремонт (замена) дверей входной группы Ремонт венканалов Ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 59 | д.Брод ул.Андропова,6 | 10(м2) 2(м2) 10,2(м2) 2,64(м2) 8(м) 40(м) | Ремонт кровли Ремонт слуховых окон Ремонт венканалов Ремонт (замена) дверей входной группы Замена радиатора в подъезде Замена канализационных труб |  | 18.11.14 |  |
| 60 | д.Брод ул.Андропова,10 | 300(м2) 6(м2) 9,2(м2) 26,5(м) 2(м2) | Ремонт л/клеток Ремонт крылец входной группы Ремонт (замена) дверей входной группы Ремонт отмостки Ремонт слуховых окон |  | 18.11.14 |  |
| 61 | ул.Красноармейская,45 | 38,3(м) 16(м2) | Ремонт отмостки Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
| 62 | п.Степной ул.Мира,1 | 40(м2) 280(м) 10(м2) 79(м) 20(м) | Ремонт кровли Ремонт системы отопления, Канализации Ремонт крылец входной группы Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

с.Маминское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ул.Чапаева, 1 | 10(м2) 10(м) | Ремонт мягкой кровли (кв.10,12,14,15-протечки) Межпанельных швов |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Чапаева, 1а | 12(м2) 20(м) | Ремонт мягкой кровли (кв.3,6, на л/клетке протечки) Межпанельных швов |  | 18.11.14 |  |
| 3 | ул.Фурманова,1б | 32(м) 9,2(м2) | Ремонт козырьков входной группы (протечки) Ремонт кровли |  | 18.11.14 |  |
| 4 | ул.Фурманова,9 | 5(м2) 4,5(м) 15(м2) 9(м2) | Ремонт кровли(протечки) Установка зонтов на венканалы Ремонт венканалов (разрушение кирпичной кладки на кровле) Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 5 | ул.Чапаева, 2 | 7(м) 5(м2) | Ремонт конька на кровле Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 6 | ул.Чапаева, 2а | 8(м) 100,4(м2) | Ремонт конька на кровле Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 7 | ул.Ленина,114а | 10(м) 10(м2) | Ремонт конька на кровле Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 8 | ул.Фурманова,5 | 5(м2) | Ремонт отмости |  | 18.11.14 |  |
| 9 | ул.Фурманова,9 | 5(м2) | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 10 | ул.Фурманова,11 | 5(м2) | Ремонт отмостки |  | 18.11.14 |  |
| 11 | Д/о Шиловский №1 | 15(м2) 12(м) 15(м) 30(м) | Ремонт кровли Ремонт конька на кровле Ремонт системы отопления Ремонт канализации |  | 18.11.14 |  |
| 12 | Д/о Шиловский №2 | 15(м) 6(м2) 4,5(м2) | Установка радиаторов на л/клетках Ремонт козырьков входной группы Ремонт (замена) ж/плиты входной группы |  | 18.11.14 |  |

На всех жилых домах навесить замки в технические подполья, подвалы.

Очистить подвальные помещения от захламлённости и бытового мусора.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

с.Клевакинское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ул.Уральская,23 | 5(м2) 2,9(м2) | 1п-ремонт козырька входной группы, ремонт(замена) оконного блока |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Уральская,25 | 10(м2) 2,2(м2) | 2п,3п-ремонт крыльца входной группы, ремонт тамбурных дверей |  | 18.11.14 |  |
| 3 | ул.Уральская,22 | 100(м2) | 2п-ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 4 | ул.Мира,16 | 120(м2) | 2п-ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

с.Позариха

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ул.Набережная,1 | 2(м2) 370(м2) | Ремонт венканала Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Механизаторов,2 | 8(м2) 380(м2) | Ремонт венканала Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 3 | ул.Механизаторов,2а | 10(м) 300(м2) | Замена канализации d100 Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 4 | ул.Механизаторов,5 | 20(м) 14(м) 50(м) 45(м) 18(м) 450(м2) | Замена ХВС d 20 d 14 Замена трубопровода (ГВС) d 57 Ремонт системы отопления d 40 Замена канализации d 100 Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 5 | ул.Механизаторов,7 | 15(м) 20 7(м2) 9(м) 470(м2) 3(м) 370(м2) | Замена трубопровода (ГВС) d 25 Замена трубопровода (ГВС) d 20 2п-ремонт козырька входной группы Ремонт отмостки Ремонт л/клеток Замена канализации d 100 Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Механизаторов,10 | 300(м2) | Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 1 | ул.Механизаторов,33 | 10(м) 5(м2) 470(м2) | Замена ХВС d 40, d 20 3п-ремонт козырька входной группы Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Лесная,1 | 15(м) 15(м) 6(м) 370(м2) | Замена ХВС d 20 Замена трубопровода (ГВС) d 20 Ремонт системы отопления d 25 Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 1 | ул.Лесная,2 | 10(м) 370(м2) | Замена ХВС d 57 Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Лесная,6 | 16(м) 16(м) 16(м) 380(м2) | Замена ХВС d 32 Замена трубопровода ГВС d 20 d 26 Ремонт л/клеток |  | 18.11.14 |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2015 ГОД.

с.Кисловское

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | ул.Красных Орлов,29 | 46(м2) 606(м2) 2 (шт) | Ремонт ж/бетонного перекрытия в полу (бетонирование) Ремонт л/клеток Замена эл/щитков | 25000 65000 6000 | 18.11.14 |  |
| 2 | ул.Красных Орлов,27 | 31(м2) 120(м2) 300(м2) | Ремонт л/клеток Ремонт штукатурки цоколя Покраска цоколя | 2000 36000 45000 | 18.11.14 |  |