УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО

«Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика

Каменского городского округа»

_____________ О.А. Русаков

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2014 ГОД.

| №№ П.П. | Адрес | Объем работ, кв. м. | Вид работ | Наличие сметной документ. (т.р.) | Дата подачи заявления | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Покровская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | Покровское, Рабочая, 5 | 10,0 | Ремонт отопления в квартирах |  |  |  |
| 2 | Покровское, Рабочая, 8 | 10,0 | Ремонт коньковой доски и стропил. |  |  |  |
| 3 | Покровское, Рабочая, 10 | 12,0 | Ремонт коньковой доски и стропил. |  |  |  |
| 4 | Покровское, Рабочая, 11 Коллектив заявление | 10,0 | Ремонт коньковой доски и стропил, ремонт 2-го подъезда Ремонт подъездов, входных дверей, козырька среднего подъезда, ревизия эл. шкафа |  | 28.03.13 |  |
| 5 | Покровское, Рабочая, 12 | 6,0 | Ремонт коньковой доски и стропил. |  |  |  |
| 6 | Покровское, Рабочая, 13 | 9,0 | Ремонт коньковой доски и стропил, козырек 2 –го подъезда |  |  |  |
| 7 | Покровское, Рабочая, 14 | 7,0 | Ремонт коньковой доски и стропил. |  |  |  |
| 8 | Покровское, Рабочая, 15 | 14,0 | Ремонт коньковой доски и стропил. |  |  |  |
| 9 | Покровское, Рабочая, 16 | 8,0 | Ремонт коньковой доски и стропил, |  |  |  |
| 10 | Покровское, Рабочая, 17 Кв. 18 | 10,0 | Ремонт коньковой доски и стропил. Ремонт дверной коробки, регистр и козырька в 3- м подъезде, частичный ремонт отопления в квартирах |  | 08.08.13 |  |
| 11 | Покровское, Рабочая, 2-2 Кв. 4 Кв.10 |  | Замена радиаторов Замена радиаторов Замена радиаторов |  |  | 20.06.13 02.07.13 |
| 12 | Покровское, Рабочая, 16- кв. 15;18 |  | Замена радиаторов |  |  |  |
| 13 | Покровское, Рабочая, 7-4 |  | Замена трубы канализации от дома до колодца |  | 19.09.13 |  |
| 14 | Покровское, Рабочая, |  |  |  |  |  |
|  | Кисловская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 29 |  | Ремонт цоколя, подъездов, эл.проводки. |  | 18.03.13 |  |
| 2 | с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 27 кв. 4 |  | Ремонт кладки стен балкона |  | 16.04.13 г. |  |
| 3 | С. Кисловское, ул. Красных Орлов, 22-2 |  | Ремонт системы отопления |  | 09.12.13 г. |  |
|  | Бродовская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Мартюш, ул. Школьная, 9 коллективное заявл. |  | Ремонт кровли, вентканалов, Канализации в подвале, во 2-м подъезде восстановить оконный блок, проверить работу системы отопления с южной стороны дома, ремонт подъездов |  | 18.03.13 г. |  |
| 2 | пгт. Мартюш, ул. Калинина, 24 Коллективное письмо жителей 1 –го подъезда в ГЖИ |  | Замена стояка ТВС. Ремонт кровли Ремонт подъезда, бетонирование входной площадки в подъезд, установка отопительного прибора в подъезде |  | 05.08.13 27.06.13 г. |  |
| 3 | пгт. Мартюш, ул. Школьная, 1-12 | 2,0 п.м. | Замена системы ТВС. |  |  |  |
| 4 | пгт. Мартюш, Ленина, 11-62 кв. 78 |  | Ремонт кровли над балконной плитой Ремонт подъезда № 7 |  |  |  |
| 5 | пгт. Мартюш, Победы, 10 (4-х эт.) |  | Внутренний ремонт лестничных клеток, коридоров, кровли Восстановить остекление в подъездах, изоляцию на трубопроводах в подвале, ремонт кровли (дополн.) |  | 01.08.13 Предп. ГЖИ |  |
| 6 | пгт. Мартюш, ул. Калинина, 16 |  | Ремонт 2-го подъезда, обследование эл. проводки в подъезде |  |  |  |
| 7 | пгт. Мартюш, ул. Школьная, 1 |  | Ремонт входных дверей |  |  |  |
| 8 | пгт. Мартюш, ул. Титова, 2 жители 2-го подъезда |  | Ремонт отмостки Ремонт 2-го подъезда |  | 09.07.13 |  |
| 9 | пгт. Мартюш, ул. Калинина, 16, 20, 22, 24,26 дом № 24 Калинина, 20 |  | Ремонт отмостки Замена дверей вход. Ремонт подъездов Установка отопительных приборов Ремонт системы отопления |  | Запланировать в кап. Ремонт Август 2013 г 29.03.13 (на сходе) |  |
| 10 | Мартюш, Советская, 7-2 |  | Ремонт наружных стен дома |  | 26.03.2013 г. |  |
| 11 | Мартюш, Школьная, 13-9 |  | Ремонт отмостки, цоколя |  | 27.03.13 г. |  |
| 12 | Мартюш, Бажова,8 |  | Ремонт отмостки |  | 29.03.13 (на сходе) |  |
| 13 | Советская, 3-7 |  | Кровля, козырек |  |  |  |
| 14 | Мартюш, Гагарина, 1г |  | Ремонт крыльца 1-го подъезда |  |  | 09.07.13 года |
| 15 | Мартюш, Советская, 10 |  | Ремонт козырька | Осен. осмотр |  |  |
| 16 | Мартюш, Бажова, 6-28 |  | Замена трубы отопления на подаче |  |  |  |
| 17 | Мартюш, ул. Ленина,5-14 |  | Ремонт подъездов |  | 04.06.14 Общеж. |  |
|  | Рыбниковская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 5 | 1,2 | Ремонт вентканалов. |  |  |  |
| 2 | с. Рыбниковское, ул. Советская, 126 кв. 3 кв. 14 |  | Ремонт системы отопления, замена радиаторов, системы ХВС Замена стояка канализации Замена радиаторов |  |  |  |
| 3 | с. Рыбниковское, ул. Советская, 128 |  | Установка радиаторов в подъезде |  |  |  |
| 4 | с. Рыбниковское, ул. Советская, 120 |  | Замена стояков отопления в квартирах |  |  |  |
| 5 | с. Рыбниковское, ул. Советская,130-18 |  | Замена радиаторов, стояков, |  |  |  |
| 6 | с. Рыбниковское, ул. Советская, 124-6 |  | Замена стояка канализации |  |  |  |
| 7 | Рыбниковское, Советская, 122 |  | Ремонт кровли, вентиляционных труб, отмостки |  | Коллективное письмо 10.09.13 г. |  |
|  | Сипавская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Сипавское, ул. Гагарина, 30; | 30,0 | Замена стропил; |  |  |  |
| 2 | с. Сипавское, ул. Гагарина, 32; | 7,0 | Замена стропил; Изоляция труб отопления, остекление во 2-м подъезде, установка радиаторов в подъездах |  |  |  |
| 3 | с. Сипавское, ул. Гагарина, 33; | 10,0 | Замена стропил; изоляция труб отопления |  |  |  |
| 4 | с. Сипавское, ул. Гагарина, 35; | 6,0 | Ремонт примыканий к вентканалам, зонтов, ремонт вентканалов, 2 шт. |  |  |  |
| 5 | с. Сипавское, ул. Советская, 18 кв.18 |  | Ремонт вентканалов, зонтов, изоляция труб отопления Заделка межпанельных швов |  | 13.12.2013 г. |  |
| 6 | С. Сипавское, ул. Гагарина, 26 |  | Ремонт вент. каналов |  |  |  |
| 7 | С. Сипавское, ул. Гагарина, 22 |  | Отопление в подъездах, ремонт козырьков |  |  |  |
| 8 | С. Сипавское, ул.Гагарина, 25 |  | ремонт козырьков |  |  |  |
| 9 | с.Сипавское ул.Советскя, 20, кв. 10,11,14 | 100м труб-да | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения | Смета есть Март 2014г 21098,4руб |  |  |
|  | Колчеданская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Колчедан, ул. Беляева, 2 |  | Ремонт кровли; Ремонт входной двери подъезда № 1. |  |  |  |
| 2 | с. Колчедан, ул. Беляева, 4-6;17 кв. 18 |  | Ремонт кровли; межпанельных швов, ремонт 3-х подъездов | Смета есть на ремонт подъездов |  |  |
| 3 | с. Колчедан, ул. Беляева, 5-18. |  | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 4 | с. Колчедан, ул. Беляева, 6; | 22,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 5 | с. Колчедан, ул. Беляева, 7; |  | Замена сетей ХВС; ХБК. |  |  |  |
| 6 | с. Колчедан, ул. Беляева, 8 кв.6 | 45,0 | Рем козырька п. № 3. Ремонт кровли |  | 18.03. 2014 г |  |
| 7 | с. Колчедан, ул. Беляева, 9-11; кв. 16 Беляева, 9 кв. 18 | 40,0 | Ремонт кровли; Ремонт кровли Ремонт входной двери и окна в 3-м подъезде |  | 15.04.13 г. 05.07.13 г |  |
| 8 | с. Колчедан, ул. Беляева, 12-11; 12,16, 6. Кв. 18 |  | Ремонт кровли; Ремонт межпанельных швов |  | 02.04.2014 г. |  |
| 9 | с. Колчедан, ул. Заводская, 4-30; 43; 44. кв. 87 (4 этаж) |  | Ремонт кровли; входной двери, ремонт 3-го подъезда. Ремонт межпанельных швов |  | 30.08.13 г. |  |
| 10 | с. Колчедан, ул. Зеленая, 16-1; 4 |  | Утепление наружной стены. |  |  |  |
| 11 | с. Колчедан, ул. Ленина, 37-84; | . | Ремонт межпанельных швов, подъезда № 6; Деформационный шов |  |  |  |
| 12 | с. Колчедан, ул. Ленина, 56-13; 12 | 62,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 13 | с. Колчедан, ул. Ленина, 57-4; |  | Ремонт кровли; |  | Требуется кап. ремонт |  |
| 14 | с. Колчедан, ул. Ленина, 59; | 108,0 | Ремонт кровли; Ремонт пола в подъезде |  |  |  |
| 15 | с. Колчедан, ул. Ленина, 60; | 64,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 16 | с. Колчедан, ул. Ленина, 62; |  | Ремонт козырька, ремонт 1-го подъезда внутри, ремонт деревян. пола |  |  |  |
| 17 | с. Колчедан, ул. Ленина, 66-2; |  | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 18 | с. Колчедан, ул. Набережная, 14 |  | Ремонт кровли; подъездов |  |  |  |
| 19 | с. Колчедан, ул. Заводская, 23 |  | Ремонт кровли, вент. каналов |  |  |  |
| 20 | Колчедан, ул. Ленина, 65-12 |  | Ремонт подъездов, замена дверей, окон |  | 16.09.13 |  |
|  | Окуловская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | Н. Быт, ул. Гагарина, 2; | 9,0 | Ремонт кровли; (мягкая кровля). | Есть смета (была составл. деф смета) | Июнь 2014г |  |
| 2 | Н. Быт, ул. Гагарина, 3-13; 14;16.; | 12,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 3 | Н. Быт, ул. Гагарина, 4-8; |  | Ремонт кровли; |  | Сент.2013 г. |  |
| 4 | Н. Быт, ул. Горняков, 11 | 12,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 5 | Н. Быт, ул. Горняков, 13-12. | 24,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 6 | Н. Быт, ул. Горняков, 15. | 90,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 7 | Н. Быт, ул. Горького, 1; | 13,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 8 | Н. Быт, ул. Горького, 3 Кв.3 | 13,0 | Ремонт кровли; отопление |  | Февр. 14 г |  |
| 9 | Н. Быт, ул. Горького, 5; | 13,0 | Ремонт кровли; Ремонт отмостки, подъезда, системы отопления |  | 09.09.2013 г. |  |
| 10 | Н. Быт, ул. Горького, 7; | 13,0 | Ремонт кровли; отмостки, подъезда |  |  |  |
| 11 | Н. Быт, ул. Ленина, 1-4; | 2,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 12 | Н. Быт, ул. Ленина, 2- 5; 6; | 12,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 13 | Н. Быт, ул. Ленина, 4-7; |  | Ремонт подъезда; кровля (примыкание) Канализац. вытяжка |  | Июнь 2014г |  |
| 14 | Н. Быт, ул. Ленина, 7- 6. | 12,0 | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 15 | Н. Быт, ул. Ленина, 8-5. |  | Ремонт кровли; | Обвалился потолок июнь 2014г | 12 г. |  |
| 16 | Н. Быт, ул. Ленина, 10-6. |  | Примыкание (щель) после кап. ремонта |  | Июнь 2014г |  |
| 17 | Н. Быт, ул. Ленина, 2-8. |  | Замена отопит. приборов (батарея течет) | Есть смета (сост. деф. смета) |  |  |
|  | Позарихинская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Позариха, ул. Лесная, 6 |  | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 2 | с. Позариха, ул. Механизаторов, 5 |  | Ремонт канализации в подвале |  |  |  |
| 3 | с. Позариха, ул. Механизаторов, 7- 18.; 17; 27 |  | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 4 | с. Позариха, ул. Механизаторов, 33 |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |
|  | Новоисетская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Новоисетское, ул. Ленина, 8; |  | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 2 | с. Новоисетское, ул. Ленина, 13; |  | Ремонт кровли; канализация, отопление |  |  |  |
| 3 | с. Новоисетское, ул. Ленина, 16; |  | Ремонт кровли; канализац. в подвале |  |  |  |
| 4 | с. Новоисетское, ул. Ленина, 17- кв.11,12, 16, 17; 18; |  | Ремонт кровли; отопление в подвале |  |  |  |
| 5 | с. Новоисетское, ул. Ленина, 19; |  | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 6 | с. Новоисетское, ул. Ленина, 20; кв.4 |  | Ремонт кровли; кровля |  | 29.10.13 г. |  |
| 7 | с. Новоисетское, ул. Ленина, 21 кв. 4; 5;11; 12 |  | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 8 | с. Новоисетское, ул. Ленина, 22; |  | Ремонт кровли и примыканий, ремонт подъездов. |  |  |  |
| 9 | с. Новоисетское, ул. Ленина, 25; |  | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 10 | с. Новоисетское, ул Ленина, 24 |  | отопление |  |  |  |
| 11 | с. Новоисетское, ул. Советская, 8 кв. № 18 |  | Ремонт кровли Ремонт козырька |  | 08.04.13 18.04.13 г. |  |
| 12 | Ул. Ленина, 23 кв.10,12,18 |  | Ремонт кровли |  |  |  |
| 13 | Ул. Ленина, 11 Кв.18 |  | Ремонт вентканалов |  | 2013 г. |  |
| 14 | Ул. Ленина, 12-4 |  | Ремонт кровли |  | 2014 г. |  |
|  | Травянская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Травянское, ул. Ворошилова, 14; |  | Замена зонтов на вентканалах- 2 шт. |  |  |  |
| 2 | с. Травянское, ул. Ворошилова, 15; |  | Ремонт кровли; |  |  |  |
| 3 | с. Травянское, ул. Ворошилова, 16-5; |  | Ремонт примыканий к вентканалам. Ремонт вентканалов – 4 шт. Замена зонтов на вентканалах- 2 шт. |  |  |  |
| 4 | с. Травянское, ул. Ворошилова, 20; |  | Ремонт вентканалов-2 шт., замена зонтов на вентканалах- 3 шт. |  |  |  |
| 5 | с. Травянское, ул. Ворошилова, 22 |  | Ремонт вентканалов, 1 шт. Замена зонтов вентканалов-5 шт. |  |  |  |
| 6 | с. Травянское, ул. Ворошилова, 26; | 3 шт. | Ремонт зонтов вентканалов, 3 шт. |  |  |  |
| 7 | с. Травянское, ул. Ворошилова, 18 |  | Ремонт отмостки, канализации в подвале; ремонт поручня в 1 подъезде; |  |  |  |
|  | Маминская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Маминское, ул. Чапаева, 2-4 | 24 секции | Замена радиаторов. |  |  |  |
| 2 | с. Маминское, ул.Ленина, 114-1; кв.4 | 12 секции | Замена радиаторов. |  |  |  |
| 3 | с. Маминское, ул. Чапаева, 1-15 |  | Ремонт межпанельных швов, кровля |  |  |  |
| 4 | с. Маминское, ул. Чапаева, 1 а |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |
| 5 | с. Маминское, ул. Чапаева, 2 |  | Ремонт отмостки, цоколя, козырьков, частично кровли | Ремонт козырьков-смета 17810 руб. |  |  |
| 6 | Маминское, ул. Фурманова, 1 а-9 |  | Ремонт вентканала, отмостки дома, установка радиатора в подъезде, продухи в подвале |  | 27.03.13 г. |  |
|  | Сосновская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Сосновское, ул. Кирова,46 (2-х кв) | 20 м.п. | Смена канализации ф-50 |  |  |  |
| 2 | с. Сосновское, ул. Комсомольская, 16 (18 –ти кв) | 30 кв.м. | Ремонт кровли |  |  |  |
| 3 | с. Сосновское, ул. Ленина,21-2 (2-х кв.) |  | Смена перекрытия 12 кв.м Оштукатуривание перекрытия-20 кв.м. |  |  |  |
|  | Клевакинская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Клевакинское, ул. Уральская, 22 |  | Ремонт 2-го подъезда |  |  |  |
| 2 | с. Клевакинское, ул. Уральская, 24 |  | Ремонт 2-го подъезда |  |  |  |
| 3 | с. Клевакинское, ул. Уральская, 25 |  | Ремонт крылец |  |  |  |
| 4 | с. Клевакинское, ул. Уральская, 21 |  | Ремонт кровли |  |  |  |
| 5 | с. Клевакинское, ул. Уральская, 23 |  | Ремонт 1-го подъезда |  |  |  |
| 6 | С. Клевакинское, ул. Ленина, 45 |  | Ремонт подъездов |  |  |  |