6. Порядок действий администрации Каменского городского округа, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ЕДДС Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до руксоства КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Принимает сигнал о ЧС (происшествии).  Проводит оповещение задействованных ДДС.  Проводит сбор информации о ЧС и его ликвидации.  Координирует действия сил и средств |
|  |  | Аварийная служба газовой сети  04  32-22-84  6204 (пр) | Информирование ЕДДС | Действуют согласно ПЛЛА ОАО «Уральские газовые сети» отключают подачу газа на объекты находящиеся в зоне ответственности КЭС |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»35-36-05 | Информирование ЕДДС | - отключение подачи электроэнергии на объекты, находящиеся в зоне ЧС |
|  |  | МУП  «Теплосети»,  МУП «Каменская сетевая компания»  31-03-17 | Информирование ЕДДС | - организует отключение подачи газа в котельную,  - эвакуирует людей из опасной зоны;  - принимает меры к отключению электроэнергии;  - обеспечение рабочего давления в трубопроводах для использования пожарных гидрантов;  - удаляет а/транспорт, баллоны со сжиженными газами из опасной зоны. |
|  |  | Служба МЧС (пожарная  охрана)  01  36-47-63  6201 (пр) | Информирование ЕДДС | - локализация и ликвидация пожара.  - эвакуация пострадавших из зон поражения  - проведение аварийно-спасатель-ных работ. |
|  |  | Служба полиции  02  31-58-01  6201 (пр) | Информирование ЕДДС | - обеспечение общественного порядка и регулирования движения в районе ЧС;  - проведение процессуальных действий в рамках УПК РФ |
|  |  | Служба скорой медицинской помощи  37-11-03 | Информирование ЕДДС | - оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.  - эвакуация пострадавших в лечебные учреждения |
|  |  | Поисково-спасательный отряд г.Каменска-Уральского  01  36-47-63 | Информирование ЕДДС | - проведение аварийно-спасательных работ.  - эвакуация пострадавших из зон поражения |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ЕДДС  Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до руксоства КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Проводит сбор информации о ЧС и его ликвидации.  Координирует действия сил и средств |
|  |  | Аварийная служба газовой сети  04  32-22-84  6204 (пр) | Информирование ЕДДС | Автомобиль-1ед. л/с 2-3 человека |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»35-36-05 | Информирование ЕДДС | Автомобили- 1 ед.  л/с – 3 человека |
|  |  | МУП  «Теплосети»,  МУП «Каменская сетевая компания»  31-03-17 | Информирование ЕДДС | Автомобили – 2, л/с – 6 чел. |
|  |  | Служба МЧС (пожарная  охрана)  01  36-47-63  6201 (пр) | Информирование ЕДДС | АЦ- 8 ед.  л/с - 45 человек. |
|  |  | Служба полиции  02  31-58-01  6201 (пр) | Информирование ЕДДС | Автомобили – 5 ед.  л/с – 25 человек |
|  |  | Служба скорой медицинской помощи  37-11-03 | Информирование ЕДДС | Автомобили – 2 ед.  л/с – 6 человек |
|  |  | Поисково-спасательный отряд г.Каменска-Уральского  01  36-47-63 | Информирование ЕДДС | Автомобили- 1 ед.  л/с – 3 человека |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ЕДДС  Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до руксоства КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Принимает сигнал о ЧС  Проводит сбор информации о ЧС и его ликвидации.  Координирует действия сил и средств |
|  |  | Аварийная служба газовой сети  04  32-22-84  6204 (пр) | Информирование ЕДДС | Действуют согласно ПЛЛА ОАО «Уральские газовые сети» отключают подачу газа на объекты находящиеся в зоне ответственности КЭС |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»35-36-05 | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | МУП  «Теплосети»,  МУП «Каменская сетевая компания»  31-03-17 | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Служба МЧС (пожарная  охрана)  01  36-47-63  6201 (пр) | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Служба полиции  02  31-58-01  6201 (пр) | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Служба скорой медицинской помощи  37-11-03 | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Поисково-спасательный отряд г.Каменска-Уральского  01  36-47-63 | Информирование ЕДДС |  |
| * 1. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ЕДДС Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до руксоства КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Принимает сигнал о ЧС (происшествии).  Проводит оповещение задействованных ДДС.  Проводит сбор информации о ЧС и его ликвидации.  Координирует действия сил и средств |
|  |  | Аварийная служба газовой сети  04  32-22-84  6204 (пр) | Информирование ЕДДС | Действуют согласно ПЛЛА ОАО «Уральские газовые сети» отключают подачу газа на объекты находящиеся в зоне ответственности КЭС |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»  35-36-05 | Информирование ЕДДС | - отключение подачи электроэнергии на объекты, находящиеся в зоне ЧС |
|  |  | МУП  «Теплосети»,  МУП «Каменская сетевая компания»  31-03-17 | Информирование ЕДДС | - организует отключение подачи газа в котельную,  - эвакуирует людей из опасной зоны;  - принимает меры к отключению электроэнергии;  - обеспечение рабочего давления в трубопроводах для использования пожарных гидрантов;  - удаляет а/транспорт, баллоны со сжиженными газами из опасной зоны. |
|  |  | Служба МЧС (пожарная  охрана)  01  36-47-63  6201 (пр) | Информирование ЕДДС | - локализация и ликвидация пожара.  - эвакуация пострадавших из зон поражения  - проведение аварийно-спасатель-ных работ. |
|  |  | Служба полиции  02  31-58-01  6201 (пр) | Информирование ЕДДС | - обеспечение общественного порядка и регулирования движения в районе ЧС;  - проведение процессуальных действий в рамках УПК РФ |
|  |  | Служба скорой медицинской помощи  37-11-03 | Информирование ЕДДС | - оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.  - эвакуация пострадавших в лечебные учреждения |
|  |  | Поисково-спасательный отряд г.Каменска-Уральского  01  36-47-63 | Информирование ЕДДС | - проведение аварийно-спасательных работ.  - эвакуация пострадавших из зон поражения |
| 2 | Организация оперативного штаба | Глава МО КГО, заместитель Главы | Информирование ЕДДС | Координирует действия оперативного штаба |
| 3 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций, Глава сельской администрации, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Информирование ЕДДС | Координирует действия сил и средств, на месте ЧС |
| 4 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава сельской администрации, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Информирование ЕДДС | Координирует действия сил и средств, на месте ЧС |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Аварийная служба газовой сети  04  32-22-84  6204 (пр) | Информирование ЕДДС | Действуют согласно ПЛЛА ОАО «Уральские газовые сети» отключают подачу газа на объекты находящиеся в зоне ответственности КЭС |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»  35-36-05 | Информирование ЕДДС | - отключение подачи электроэнергии на объекты, находящиеся в зоне ЧС |
|  |  | МУП  «Теплосети»,  МУП «Каменская сетевая компания»  31-03-17 | Информирование ЕДДС | - организует отключение подачи газа в котельную,  - эвакуирует людей из опасной зоны;  - принимает меры к отключению электроэнергии;  - обеспечение рабочего давления в трубопроводах для использования пожарных гидрантов;  - удаляет а/транспорт, баллоны со сжиженными газами из опасной зоны. |
|  |  | Служба МЧС (пожарная  охрана)  01  36-47-63  6201 (пр) | Информирование ЕДДС | - локализация и ликвидация пожара.  - эвакуация пострадавших из зон поражения  - проведение аварийно-спасатель-ных работ. |
|  |  | Служба полиции  02  31-58-01  6201 (пр) | Информирование ЕДДС | - обеспечение общественного порядка и регулирования движения в районе ЧС;  - проведение процессуальных действий в рамках УПК РФ |
|  |  | Служба скорой медицинской помощи  37-11-03 | Информирование ЕДДС | - оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.  - эвакуация пострадавших в лечебные учреждения |
|  |  | Поисково-спасательный отряд г.Каменска-Уральского  01  36-47-63 | Информирование ЕДДС | - проведение аварийно-спасательных работ.  - эвакуация пострадавших из зон поражения |
|  |  | Аварийная служба газовой сети  04  32-22-84  6204 (пр) | Информирование ЕДДС | Действуют согласно ПЛЛА ОАО «Уральские газовые сети» отключают подачу газа на объекты находящиеся в зоне ответственности КЭС |
| 6 | Оповещение населения | ЕДДС Каменского ГО  32-26-45  112 | Главы сельских администраций, предприятия, СМИ | Проводит оповещение |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ЕДДС Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до рук. состава КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Координирует действия сил и средств |
|  |  | Аварийная служба газовой сети  04  32-22-84  6204 (пр) | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»  35-36-05 | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | МУП  «Теплосети»,  МУП «Каменская сетевая компания»  31-03-17 | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Служба МЧС (пожарная  охрана)  01  36-47-63  6201 (пр) | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Служба полиции  02  31-58-01  6201 (пр) | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Служба скорой медицинской помощи  37-11-03 | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Поисково-спасательный отряд г.Каменска-Уральского  01  36-47-63 | Информирование ЕДДС |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Аварийная служба газовой сети  04  32-22-84  6204 (пр) | Информирование ЕДДС | Действуют согласно ПЛЛА ОАО «Уральские газовые сети» отключают подачу газа на объекты находящиеся в зоне ответственности КЭС |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»35-36-05 | Информирование ЕДДС | - втключение подачи электроэнергии на объекты, находящиеся в зоне ЧС |
|  |  | МУП  «Теплосети»,  МУП «Каменская сетевая компания»  31-03-17 | Информирование ЕДДС | - организует втключение подачи газа в котельную,  - принимает меры к втключению электроэнергии;  - обеспечение рабочего давления в трубопроводах для использования пожарных гидрантов; |
|  | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ЕДДС  Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до руксоства КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Принимает сигнал о ЧС  Проводит сбор информации о ЧС и его ликвидации.  Координирует действия сил и средств |
|  |  | Аварийная служба газовой сети  04  32-22-84  6204 (пр) | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»35-36-05 | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | МУП  «Теплосети»,  МУП «Каменская сетевая компания»  31-03-17 | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Служба МЧС (пожарная  охрана)  01  36-47-63  6201 (пр) | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Служба полиции  02  31-58-01  6201 (пр) | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Служба скорой медицинской помощи  37-11-03 | Информирование ЕДДС |  |
|  |  | Поисково-спасательный отряд г.Каменска-Уральского  01  36-47-63 | Информирование ЕДДС |  |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | ЕДДС  Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до руксоства КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Принимает сигнал о ЧС  Проводит сбор информации о ЧС и его ликвидации.  Координирует действия сил и средств |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | ЕДДС  Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до руксоства КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Принимает сигнал о ЧС  Проводит сбор информации о ЧС и его ликвидации.  Координирует действия сил и средств |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | ЕДДС  Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до руксоства КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Принимает сигнал о ЧС  Проводит сбор информации о ЧС и его ликвидации.  Координирует действия сил и средств |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ЕДДС  Каменского ГО  32-26-45  112 | Доводит информацию до руксоства КГО, ЦУКС МЧС СО, населения. | Принимает сигнал о ЧС  Проводит сбор информации о ЧС и его ликвидации.  Координирует действия сил и средств |