ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2014 г. №  2632

п.Мартюш

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло- электро- топливо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ

на территории Каменского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-электро-топливо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Каменского городского округа (прилагается).

- Отменить постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 15.11.2013 г № 2433 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло- электро - топливо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ

на территории Каменского городского округа».

- Опубликовать постановление в газете «Пламя», разместить на официальном сайте Администрации Каменского городского округа, в сети интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о заместителя Главы Администрации по строительству, ЖКХ, энергетике и связи П.Н. Лугинина.

Глава городского округа                                               С.А. Белоусов

Утвержден

Постановлением Главы

МО «Каменский городской округ»

от 08.10.2014 года № 2632

ПЛАН

План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-электро-топливо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Каменского городского округа

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Бродовская с/а П.г.т.Мартюш Жилые дома Дом культуры Мартюшский детдом Администрация ЦДО Детский сад Школа Школа искусств – Поликлиника Библиотека | – 381 – ул.Титова, 3 – ул.Молодежная, 8 – ул.Титова,6 – ул.Бажова,10 – ул.Бажова,2 – ул.Титова, 1 - ул.Калинина, 14 – ул.Гагарина, 10– ул.Ленина, 11 |  |  |
| 2 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Бродовская с/а Д.Брод Жилые дома Детский сад ФАП Клуб | – 35 – ул.Ворошилова, 2 – ул.Ворошилова, 12 – ул.Ленина, 42 |  |  |
| 3 | МУП «Каменская сетевая компания» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Барабановская с/а п.Степной Жилые дома | – 2 шт |  |  |
| 4 | МУП «Каменская сетевая компания» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Горноисетская с/а п.Горный Администрация Библиотека | – ул.Нагорная, 10 – ул.Нагорная, 10 |  |  |
| 5 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Кисловская с/а с.Кисловское Жилых домов Детский сад Школа Клуб Администация | – 38 – ул.Красных Орлов, 35 – ул.Ленина, 31 – ул.Ленина, 57 - ул.Красных Орлов, 35 |  |  |
| 6 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Кисловская с/а с.Лебяжье Жилых домов ФАП ГБУ СОН «ЦСОЛ БОМЖ» | – 50 – ул.Терешковой, 2 - ул.Советская, 10 |  |  |
| 7 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Кисловская с/а с.Соколова Жилых домов | – 15 |  |  |
| 8 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Клевакинская с/а с.Клевакинское Жилых домов Администрация Клуб Столовая Детский сад Школа | – 44 – ул.Уральская, 17 – ул.Уральская, 19 – ул.Уральская, 18 – ул.Мира, 23 – ул.Мира, 25 |  |  |
| 9 | МУП «Каменская сетевая компания» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Клевакинская с/а с.Б.Белоносова Жилые дома ФАП Клуб магази н | – 7 – ул.Куйбышева, 47 – ул.Куйбышева, 64 – ул.Куйбышева, 47 |  |  |
| 10 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Колчеданская с/а с.Колчедан Жилых домов Детский сад Детский сад Школа Школа-интернат Колчеданая больница Администрация | – 65 – ул.ленина, 55 – ул.Беляева, 6а – ул.Ленина, 38 – ул.Ленина, 29 – ул.Беляева, 1а – ул.Беляева, 12а |  |  |
| 11 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Маминская с/а с.Маминское Жилые дома Школа Детский сад Администрация Клуб – | – 366 – ул.ленина, 112 – ул.Фурманова, 16 – ул.Чапаева, 2б ул.Чапаева, 2а |  |  |
| 12 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Маминская с/а с.Исетское Жилые дома | – 42 |  |  |
| 13 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Маминская с/а с.Шилова д/о «Шиловский» | д/о «Шиловский» |  |  |
| 14 | МУП «Каменская сетевая компания» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Окуловская с/а с.Новый Быт Жилые дома Детский сад Администрация Клуб ОВП | – 28 – ул.Горняков, 19а – ул.Ленина,6 – ул.Молодежная, 6 – ул.Набережная, 1а |  |  |
| 15 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Покровская с/а с.Покровское Жилые дома Школа Детский сад Администрация ДК ГБУЗ СО «КЦРБ» | – 67 – ул.Школьная, 1 – ул.Специалистов, 1 – ул.Ленина, 124 – ул.Ленина, 126 - ул.Больничный городок, 1а |  |  |
| 16 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Покровская с/а п.Первомайский Жилые дома | – 40 |  |  |
| 17 | МУП «Каменская сетевая компания» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Сипавская с/а с.Сипавское Жилые дома Школа ДК ФАП | – 68 – ул.Советская, 11в – ул.Советская, 11б – ул.Гагарина, 38а |  |  |
| 18 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Сосновская с/а с.Сосновское Жилые дома Школа ДК Школа искусств Детский сад Администрация ФАП | – 46 – ул.Мира, 7б – ул.Мира, 7а – ул.Мира, 7в – ул.Кирова, 31 – ул.Комсомольская, 3 – ул.Комсомольская, 3 |  |  |
| 19 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Сосновская с/а п.Ленинский Жилые дома ДК | – 62 – ул.Советская, 10б |  |  |
| 20 | МУП «Каменская сетевая компания» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Травянская с/а с.Травянское Жилые дома Детский сад ОВП Администраци я | – 25 – ул.Ворошилова, 17а Школа – ул.Ворошилова, 9 - - |  |  |
| 21 | МУП «Каменская сетевая компания» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Черемховская с/а с.Черемхово Школа Детский сад | – ул.Ленина, 41 – ул.Ленина, 32 |  |  |
| 22 | МУП «Теплосети» | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Рыбниковская с/а с.Рыбниковское Жилые дома Школа ДК Детский сад Администрация ФАП | – 24 – ул.Советская, 147 – ул.Советская, 145 – ул.Советская, 126а – ул.Дмитриева, 4 – ул.Советская, 133 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Теплосети» (котельная - ул. Гагарина 2) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Бродовская с/а П.г.т.Мартюш Жилые дома ДК Мартюшский детдом Администрация ЦДО Детский сад Школа Школа искусств Поликлиника Библиотека | – 237 – ул.Титова, 3 – ул.Молодежная, 8 – ул.Титова, 6 – ул.Бажова, 10 – ул.Бажова, 2 – ул.Титова, 1 – ул.Калинина, 14 – ул.Гагарина, 10 – ул.Ленина, 11 |  |  |
| 2 | МУП «Теплосети» (котельная - ул. Гагарина 28) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Бродовская с/а Д.Брод Жилые дома Детский сад ФАП Клуб | – 35 – ул.Ворошилова, 2 – ул.Ворошилова, 12 – ул.Ленина, 42 |  |  |
| 3 | МУП «Каменская сетевая компания» (котельная – ул.Мира, 5) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 | Барабановская с/а п.Степной Жилые дома | – 2 шт. |  |  |
| 4 | МУП «Каменская сетевая компания» (котельная-ул.Нагорная, 11) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Горноисетская с/а п.Горный Администрация Библиотека | – ул.Нагорная, 10 – ул.Нагорная, 10 |  |  |
| 5 | МУП «Теплосети» (котельная-ул.Красных Орлов, 7, ул. Ленина, 47) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Кисловская с/а с.Кисловское Жилых домов Детский сад Школа Клуб Администация | – 38 – ул.Красных Орлов, 35 – ул.Ленина, 31 – ул.Ленина, 57 - ул.Красных Орлов, 35 |  |  |
| 6 | МУП «Теплосети» (котельная-ул.Уральская, 17а) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Клевакинская с/а с.Клевакинское Жилых домов Администрация Клуб Столовая Детский сад Школа | – 28 – ул.Уральская, 17 – ул.Уральская, 19 – ул.Уральская, 18 – ул.Мира, 23 – ул.Мира, 25 |  |  |
| 7 | МУП «Каменская сетевая компания» (котельная - ул. Механизаторов, 1а) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Клевакинская с/а с.Б.Белоносова Жилые дома ФАП клуб магазин | – 7 – ул.Куйбышева, 47 – ул.Куйбышева, 64 – ул.Куйбышева, 47 |  |  |
| 8 | МУП «Теплосети» (котельная-ул.Советская, 28) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Новоисетская с/а с.Новоисетское Жилых домов Администрация Детский сад Школа ОВП ДК Администрация ООО СПХ «Исетское» | – 42 – ул.Калинина, 6 – ул.Калинина, 4а – ул.Ленина, 30 – ул.Советская, 4 – ул.Ленина, 24а - ул.Советская, 2 |  |  |
| 9 | МУП «Теплосети» (котельная-ул.Беляева, 25) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Колчеданская с/а с.Колчедан Жилых домов Детский сад Детский сад Школа Школа-интернат Колчеданая больница Администрация | – 65 – ул.ленина, 55 – ул.Беляева, 6а – ул.Ленина, 38 – ул.Ленина, 29 – ул.Беляева, 1а – ул.Беляева, 12а |  |  |
| 10 | МУП «Теплосети» (котельная-ул. Чапаева 12) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Маминская с/а с.Маминское Жилые дома Школа Детский сад Администрация Клуб | – 136 – ул.ленина, 112 – ул.Фурманова, 16 – ул.Чапаева, 2б – ул.Чапаева, 2а |  |  |
| 11 | МУП «Каменская сетевая компания» (котельная-ул.Ленина 32а) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Маминская с/а с.Шилова д/о «Шиловский» | д/о «Шиловский» |  |  |
| 12 | МУП «Каменская сетевая компания» (котельная-ул. Горняков 4) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Окуловская с/а с.Новый Быт Жилые дома Детский сад Администрация – Клуб ОВП | – 28 – ул.Горняков, 19а ул.Ленина,6 – ул.Молодежная, 6 – ул.Набережная, 1а |  |  |
| 13 | МУП «Теплосети» (котельная-ул. Рабочая, 9) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Покровская с/а с.Покровское Жилые дома Школа Детский сад Администрация ДК ГБУЗ СО «КЦРБ» | – 24 – ул.Школьная, 1 – ул.Специалистов, 1 – ул.Ленина, 124 – ул.Ленина, 126 - ул.Больничный городок, 1а |  |  |
| 14 | МУП «Каменская сетевая компания» (котельная-ул. Гагарина, 2 и ул.Гагарина, 18) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Сипавская с/а с.Сипавское Жилые дома Школа ДК ФАП | – 46 – ул.Советская, 11в – ул.Советская, 11б – ул.Гагарина, 38а |  |  |
| 15 | МУП «Теплосети» с.Сосновское | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Сосновская с/а с.Сосновское Жилые дома Школа ДК Школа искусств Детский сад Администрация ФАП | – 88 – ул.Мира, 7б – ул.Мира, 7а – ул.Мира, 7в – ул.Кирова, 31 – ул.Комсомольская, 3 –ул.Комсомольская, 3 |  |  |
| 16 | МУП «Каменская сетевая компания» (котельная-ул. Мая, 13) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Травянская с/а с.Травянское Жилые дома Детский сад Школа ОВП - Администрация - | – 25 – ул.Ворошилова, 17а – ул.Ворошилова, 9 ОВП - Администрация - |  |  |
| 17 | МУП «Каменская сетевая компания» (котельная-ул. Ленина, 41) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Черемховская с/а с.Черемхово Школа Детский сад | – ул.Ленина, 41 – ул.Ленина, 32 |  |  |
| 18 | МУП «Теплосети» (котельная - ул. Дмитриева 3) | п.г.т.Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Рыбниковская с/а с.Рыбниковское Жилые дома Школа ДК Детский сад Администрация ФАП | – 72 – ул.Советская, 147 – ул.Советская, 145 – ул.Советская, 126а – ул.Дмитриева, 4 – ул.Советская, 133 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Бродовская с/а П.г.т.Мартюш Жилые дома ДК Мартюшский детдом Администрация ЦДО Детский сад Школа Школа искусств Поликлиника Библиотека | – 237 – ул.Титова, 3 – ул.Молодежная, 8 – ул.Титова, 6 – ул.Бажова, 10 – ул.Бажова, 2 – ул.Титова, 1 – ул.Калинина, 14 – ул.Гагарина, 10 – ул.Ленина, 11 |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Бродовская с/а Д.Брод Жилые дома Детский сад ФАП Клуб | – 35 – ул.Ворошилова, 2 – ул.Ворошилова, 12 – ул.Ленина, 42 |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Барабановская с/а п.Степной Жилые дома | – 2 шт. |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Горноисетская с/а п.Горный Администрация Библиотека | – ул.Нагорная, 10 – ул.Нагорная, 10 |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Кисловская с/а с.Кисловское Жилых домов Детский сад Школа Клуб Администация | – 38 – ул.Красных Орлов, 35 – ул.Ленина, 31 – ул.Ленина, 57 - ул.Красных Орлов, 35 |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Клевакинская с/а с.Клевакинское Жилых домов Администрация Клуб Столовая Детский сад Школа | – 28 – ул.Уральская, 17 – ул.Уральская, 19 – ул.Уральская, 18 – ул.Мира, 23 – ул.Мира, 25 |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Клевакинская с/а с.Б.Белоносова Жилые дома ФАП клуб магазин | – 7 – ул.Куйбышева, 47 – ул.Куйбышева, 64 – ул.Куйбышева, 47 |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Новоисетская с/а с.Новоисетское Жилых домов Администрация Детский сад Школа ОВП ДК Администрация ООО СПХ «Исетское» | – 42 – ул.Калинина, 6 – ул.Калинина, 4а – ул.Ленина, 30 – ул.Советская, 4 – ул.Ленина, 24а - ул.Советская, 2 |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Колчеданская с/а с.Колчедан Жилых домов Детский сад Детский сад Школа Школа-интернат Колчеданая больница Администрация | – 65 – ул.ленина, 55 – ул.Беляева, 6а – ул.Ленина, 38 – ул.Ленина, 29 – ул.Беляева, 1а – ул.Беляева, 12а |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Маминская с/а с.Маминское Жилые дома Школа Детский сад Администрация Клуб | – 136 – ул.ленина, 112 – ул.Фурманова, 16 – ул.Чапаева, 2б – ул.Чапаева, 2а |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Маминская с/а с.Шилова д/о «Шиловский» | д/о «Шиловский» |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Окуловская с/а с.Новый Быт Жилые дома Детский сад Администрация – Клуб ОВП | – 28 – ул.Горняков, 19а ул.Ленина,6 – ул.Молодежная, 6 – ул.Набережная, 1а |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Покровская с/а с.Покровское Жилые дома Школа Детский сад Администрация ДК ГБУЗ СО «КЦРБ» | – 24 – ул.Школьная, 1 – ул.Специалистов, 1 – ул.Ленина, 124 – ул.Ленина, 126 - ул.Больничный городок, 1а |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Сипавская с/а с.Сипавское Жилые дома Школа ДК ФАП | – 46 – ул.Советская, 11в – ул.Советская, 11б – ул.Гагарина, 38а |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Сосновская с/а с.Сосновское Жилые дома Школа ДК Школа искусств Детский сад Администрация ФАП | – 88 – ул.Мира, 7б – ул.Мира, 7а – ул.Мира, 7в – ул.Кирова, 31 – ул.Комсомольская, 3 – ул.Комсомольская, 3 |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Травянская с/а с.Травянское Жилые дома Детский сад Школа ОВП - Администрация - | – 25 – ул.Ворошилова, 17а – ул.Ворошилова, 9 ОВП - Администрация - |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Черемховская с/а с.Черемхово Школа Детский сад | – ул.Ленина, 41 – ул.Ленина, 32 |  |  |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | Рыбниковская с/а с.Рыбниковское Жилые дома Школа ДК Детский сад Администрация ФАП | – 72 – ул.Советская, 147 – ул.Советская, 145 – ул.Советская, 126а – ул.Дмитриева, 4 – ул.Советская, 133 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ел. | т ед. |  |
| 1 | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» |  | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» |  | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10 Диспетчер 35-36-05 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горючее АБ ДТ | тонн | 12 | Склады ГСМ |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 | Каменской РАЙПО. |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Каменской РАЙПО. |

5.	Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Теплосети» (котельная-ул.Уральская, 17а) | п.г.т .Мартюш, ул.Ленина, 3а Долгополов Е.Ю. т.8-982-609-25-65 Дисп.310-317 | Администрация МО «Каменский городской округ» |
| 2 | МУП «Каменская сетевая компания» (котельная - ул. Механизаторов, 1а) | п.г.т. Мартюш, ул.Ленина, 3а Девятых А.А. т.8-906-812-63-36 Дисп.310-317 | Администрация МО «Каменский городской округ» |
| 3 | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | Начальник Герасимов Михаил Николаевич 8-912-659-98-62, р.т 35-36-10, диспетчер 35-36-05 | филиал ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» |